EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 662018

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2018

ÍNDICE

1 - PREÂMBULO

2 - DO OBJETO

3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8 - DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS

9 - DO CREDENCIAMENTO

10 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL

11 - DA PROPOSTA COMERCIAL

12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13 - DA HABILITAÇÃO

14 - DOS RECURSOS

15 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16 - DA EMISSÃO DOS PEDIDOS

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

20 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

21 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

22 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL

23 - DAS CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL

1 – PREÂMBULO

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07 de agosto de 2018.

HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO AS 09:00 horas

HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: LOGO APÓS CREDENCIAMENTO

LOCAL: Sala da CPL, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Olaria - MG, situada na Praça Primeiro de Março, 13, Centro.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Normas Especiais do Decreto Municipal n° 107/2017, 108/2017 e 087/2013 no que não conflitarem com a legislação federal, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com alterações introduzidas pela Lei Complementar 147/2014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

2 - DO OBJETO

2.1 – Registro de preços pelo prazo de 12 meses, para eventual e futura aquisição de material de enfermagem (hospitalares) e material permanente, para atender os serviços de saúde no município de Olaria - MG, conforme condições e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II, parte integrante e inseparável deste edital, independente de transcrição.

2.2 - O MUNICÍPIO não se obriga a adquirir os materiais dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III do edital.

3.2 – O prazo de vigência poderá ser prorrogado, não podendo, entretanto, extrapolar o prazo de 12 meses nos termos do art. 5º § 2 do Decreto Municipal nº 107/2017, 108/2017 e 087/2013.

4 - Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas que:

4.1 - Estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto deste Pregão, devendo ser comprovado pelo Contrato Social;

4.2 - Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e

4.3 - Comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.

4.1 - Não poderão concorrer neste Pregão às empresas:

4.1.1 - Punidas, no âmbito da Administração Pública Estadual, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93;

4.1.2 - Em consórcio ou grupo de empresas.

5 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

5.1 - O preço total estimado pela administração para aquisição do objeto do edital é de R$ 845.121,68 (oitocentos e quarenta e cinco mil, cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos), conforme os valores constantes do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.

5.2 - O valor estimado constitui mera estimativa, não se obrigando a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA a utilizá-lo integralmente.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2018, compromissada por conta das Dotações Orçamentárias n°:

3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0008.2.0055 00.01.48 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0008.2.0055 00.01.02 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0008.2.0057 00.01.02 - DESENVOLVIMENTO DO ESF - ESTR. SAÚDE FAMÍLIA

3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0008.2.0057 00.01.48 - DESENVOLVIMENTO DO ESF - ESTR. SAÚDE FAMÍLIA

7 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III, nas condições previstas neste edital.

8 - DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS

8.1 - Durante a sua vigência, os valores serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

8.2 - Comprovado a redução dos preços praticados no mercado, a Administração convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os percentuais e alterar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III.

9 - DO CREDENCIAMENTO

9.1 - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu representante legal, munido da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do documento credencial que lhe dê poderes para formular ofertas e

lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

9.1.1 - A documentação mencionada acima deverá ser entregue ao pregoeiro fora de qualquer envelope, antes do início da sessão.

9.1.2 - Entende-se por documento credencial:

a. Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b. Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente com estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assinar o documento.

9.1.3 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas.

9.1.4 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.

9.1.5 - Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos de credenciamento. A ausência desta documentação implicará a impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, ficando o representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.

9.1.6 - Microempresas e empresas de pequeno porte

9.1.6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar, fora dos envelopes, declaração de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (ANEXO VI).

9.1.6.2 - As licitantes que apresentarem declarações falsas de microempresas e empresas de pequeno porte se beneficiar indevidamente da presente licitação, fraudando o certame, serão enquadradas na forma prevista pelo artigo 90 da Lei nº. 8.666/93, ensejando ainda aplicação de declaração de inidoneidade.

9.1.7 - Os documentos apresentados para o credenciamento deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A exibição do documento original ao pregoeiro dispensa a autenticação em cartório.

10 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL

10.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a comissão de pregão prestará os esclarecimentos sobre a condução do certame aos interessados

ou seus representantes que:

10.1.1 - apresentará, de forma avulsa, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do ANEXO V, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.02, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados abaixo;

10.1.2 - entregará, em envelopes opacos, tamanho ofício, distintos “A” e “B” e devidamente lacrados, nos termos abaixo, a proposta e os documentos exigidos para a habilitação, respectivamente, constando na parte externa a razão social e o endereço da proponente.

10.1.2.1 - No envelope contendo a proposta comercial:

ENVELOPE “A”

“PROPOSTA DE PREÇOS”

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018

RAZÃO SOCIAL, CNPJ E O ENDEREÇO DA PROPONENTE.

10.1.2.2 - No envelope contendo a DOCUMENTAÇÃO:

ENVELOPE “B”

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018

RAZÃO SOCIAL, CNPJ E O ENDEREÇO DA PROPONENTE.

10.1.2.3 - Os dois envelopes deverão estar endereçados da seguinte forma:

Ao:

MUNICÍPIO DE OLARIA

PRAÇA PRIMEIRO DE MARÇO, nº 13, Centro. CEP: 36.145-000

OLARIA – MG

10.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca.

10.3 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar rubricados por seu representante legal ou preposto e numerados em sequência crescente e também deverá constar índice relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa a agilizar os procedimentos de conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante.

10.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, o pregoeiro procederá à abertura das propostas comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas licitantes classificadas.

10.5 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

11 - DA PROPOSTA COMERCIAL

11.1 - O envelope “A”, com o título “PROPOSTA COMERCIAL”, deverá conter:

11.1.1 - A proposta comercial da licitante, no impresso padronizado fornecido pela Administração (ANEXO I) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, devidamente preenchida, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e nela deverão constar:

11.1.1.1 - identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários, número de fax e e-mail;

11.1.1.2 – descrição clara e detalhada dos materiais cotados, inclusive marcas, de acordo com as ESPECIFICAÇÕES do TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II do edital, expresso em algarismos e por extenso;

11.1.1.3 - indicação do prazo de entrega do produto, contado do recebimento da solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA;

11.1.1.4 - indicação do prazo de validade da proposta comercial que será de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao pregoeiro:

11.1.1.4.1 - se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.

11.2 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pelo pregoeiro quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário,

serão corrigidos da seguinte forma:

11.2.1.1 - se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

11.2.2 - se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;

11.2.3 - se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o resultado corrigido;

11.2.4 - caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será desclassificada.

11.2.5 - Com o intuito de agilizar a fase de apuração de lances, será disponibilizado por parte da Administração um aplicativo onde serão inseridas as cotações dos itens correspondentes ao Processo Licitatório.

11.2.6 – O aplicativo deverá ser solicitado mediante e-mail enviado para o endereço licitacao@olaria.mg.gov.br

11.2.7 – Após receber o aplicativo o interessado deverá preencher os dados necessários (valores unitários dos itens, Razão Social da empresa, CNPJ e endereço completo).

11.2.8 – Após preencher os valores o interessado deverá acessar o “Confirmar Proposta” do aplicativo e realizar a impressão da proposta final. Essa impressão é obrigatória, pois irá gerar código de validação para o sistema que deverá ser apresentado ao Pregoeiro no ato do Processo Licitatório.

11.2.9 – O preenchimento da proposta através do aplicativo NÃO SUBSTITUI a apresentação da Proposta de Preços no envelope n.º 1 conforme item 6 do edital.

11.2.10 – A pasta contendo o aplicativo enviado deverá ser apresentada ao Pregoeiro para que seja possível a transferência dos dados para o Sistema de Apuração de Pregão por meio de mídias digitais / dispositivos de armazenamento (CD, DVD, pendrive, HD externo).

12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observados o prazo máximo de fornecimento, as especificações e parâmetros de qualidade definidos neste edital.

12.2 - Serão qualificados pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a de menor preço.

12.3 - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas, além da licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita.

12.4 - Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência de lances após o registro pelo pregoeiro, sujeitando o licitante às sanções administrativas previstas neste edital.

12.5 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

12.6 - O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor mínimo dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata da sessão.

12.7 - O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata.

12.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

12.9 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de propostas cujos valores sejam superiores aos estimados no

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II.

12.10 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação.

12.11 - Caso a licitante vencedora desatenda às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta e o atendimento das exigências de habilitação, até que uma licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de recursos.

12.12 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo pregoeiro e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas licitantes presentes. A recusa da licitante em

assinar a ata, bem como a ausência de licitante naquele momento, será circunstanciada em ata.

12.13 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até a retirada do empenho pela adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes serão destruídos.

12.14 - Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

12.15 - A licitante vencedora deverá encaminhar a proposta comercial, com os respectivos valores readequados, ao valor total vencedor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da declaração do vencedor.

12.16 – caso a licitante vencedora não encaminhar a proposta readequada no prazo acima, a pregoeira dará continuidade no processo licitatório com base nos valores apresentados na ata de julgamento.

12.17 - Microempresas e empresas de pequeno porte

12.17.1 - Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e não sendo a proposta válida classificada em primeiro lugar de empresa desse porte, serão adotados os seguintes procedimentos.

12.17.2 - será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

12.17.2.1 - Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

- – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

- – não ocorrendo a adjudicação em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem

12.18 - Na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

IV – no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 12.18.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

V – o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

13 - DA HABILITAÇÃO

13.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, a licitante deverá incluir os documentos previstos neste item no envelope “B”, com o título “DOCUMENTAÇÃO”, devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital.

13.2 - Os documentos deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao pregoeiro dispensa a autenticação em cartório.

13.3 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

13.3.1 - Registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário individual ou sociedade empresária;

13.3.2 - Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;

13.3.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração;

13.3.3.1 - Caso os responsáveis não constem no contrato social, documento que indique a responsabilidade pela administração;

13.3.3.2 - Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.

13.3.4 - no caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e suas alterações;

13.4 - DA REGULARIDADE FISCAL

13.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

13.4.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

13.4.3 - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF;

13.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;

13.4.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;

13.4.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas exigido no art. 642 – A da consolidação das leis do trabalho acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.

13.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E TÉCNICA

13.5.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data da Licitação, exceto quando dela constar o prazo de validade;

13.5.2 – Alvará Sanitário e Licença de Funcionamento, atualizada, emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual, conforme o caso;

13.5.3 - Comprovação da autorização de funcionamento emitida pela ANVISA.

13.6 - Microempresas e empresas de pequeno porte:

13.6.1 - a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, no entanto, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para tanto, mesmo que esta apresente alguma restrição;

13.6.2 - havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa;

13.6.3 - a falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para assinar a Ata de Registro de Preços, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

13.7 - DA DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

13.7.1  - Declaração  firmada  pela  licitante  nos  termos  do  modelo  que  integra  o

ANEXO IV deste edital, expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre, menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n/ 8.666/93.

13.8 - DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

13.8.1 - O certificado de registro cadastral poderá ser apresentado opcionalmente pelas licitantes em substituição aos documentos para habilitação jurídica e regularidade fiscal.

13.8.2 - Por certificado de registro cadastral, devidamente atualizado, entende-se aquele que se encontre em vigor na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes.

13.8.3 - Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes.

13.8.4 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

14 - DOS RECURSOS

14.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração com poderes

específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

14.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.

14.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.4 - Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA localizado na sede da Prefeitura, situada na Praça 1º de março, 13, centro, das 09 às 11h e das 12h às 16 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.

14.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA adjudicará o objeto e homologará a licitação.

15 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 - Uma vez homologado o resultado da licitação pela Autoridade competente, será formalizada a ata, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III, que constitui documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação.

15.2 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA convocará formalmente a licitante classificada em primeiro lugar, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, informando o local e data para assinatura da ata de Registro de Preços. A convocação far-se-á através de ofício ou e-mail, dentro do prazo de validade de sua

proposta.

15.2.1 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA.

15.2.2 - Para retirada do empenho, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital.

15.2.3 - Nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/93, o presente edital e seus anexos e a proposta do adjudicatário serão partes integrantes da nota de empenho de despesa, a qual substituirá o instrumento de contrato.

15.2.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar a nota de empenho, até 5 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, e facultando a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação ou revogar a licitação.

15.2.5 - É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital.

15.2.6 - Quando do comparecimento da empresa para assinatura da Ata, deverão ser apresentados os documentos de Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela assinatura do contrato e o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. Se for procurador, apresentar, juntamente, a procuração comprovando o mandato.

15.2.7 - A ata firmada com o licitante vencedor poderá ser alterada nos termos dos artigos 57, 58 e 65, da Lei Federal n° 8.666/93.

16 - DA EMISSÃO DOS PEDIDOS

16.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA, através do departamento de compras, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário.

16.2 - O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III estará sujeito às sanções previstas neste edital. Neste caso, a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA convocará obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado no SRP.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, em especial, as seguintes sanções:

17.1.1 - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de entrega, sobre o valor do saldo não atendido respeitado os limites da lei civil;

17.1.2 - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal.

17.2 - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.

17.3 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à contratada ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

17.4 - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o direito a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA de rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

17.5 - A licitante que não retirar a nota de empenho dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, apresentar documentação falsa exigida para o certame, retardar a execução, descumprir, injustificadamente, qualquer cláusula editalícia, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

18 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1 - A cada pedido, o recebimento provisório do objeto será efetuado pelo Serviço de Almoxarifado, vinculado a cada setor requisitante, no prazo de 2 (dois) dias úteis, nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93.

18.2 - A cada pedido, o recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo setor requisitante, no prazo de 2 (dois) dias úteis, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas e consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.

18.3 - O aceite/aprovação dos produtos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.

19 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

19.1 - O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.

19.2 - O cancelamento do seu registro poderá ser:

19.2.1 - a pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;

19.2.2 - por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA:

19.2.2.1 - quando o fornecedor registrado:

- não aceitar diminuir o valor, na hipótese de este se tornar inferior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;

- deixar de retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA, sem justificativa aceitável;

19.2.2.2 - por razões de interesse públicas, devidamente motivadas e justificadas.

19.3 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA fará o devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

20 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

20.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração:

20.2 - Automaticamente:

20.2.1 - por decurso de prazo de vigência;

20.2.2 - quando não restarem fornecedores registrados.

20.3 - pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA, quando caracterizado o interesse público.

21 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

21.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao Departamento de compras, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.

21.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA, CNPJ nº 18.338.202/0001-03, com sua

sede na Praça Primeiro de março, nº 13, Centro.

21.3 - O pagamento será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA, no 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas.

21.4 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

22 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL

22.1 - Anexo I – Modelo de Proposta Comercial;

22.2 - Anexo II – Termo de Referência;

22.3 - Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços;

22.4 - Anexo IV – Modelo de Declaração Relativa a Trabalho de Menores;

22.5 - Anexo V – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

22.6 - Anexo VI – Modelo de Declaração de ME ou EPP;

23 - DAS CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL

23.1 - O esclarecimento de dúvidas e informações sobre o presente Edital poderão ser requeridos, por escrito, inclusive por fax, através da linha telefônica n° (032) 3288-1112/1113, departamento de licitações do MUNICÍPIO, situado na sede da Prefeitura Municipal de Olaria das 09 às 11h e das 12h às 16 horas, diariamente,

exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas.

23.2 - As impugnações interpostas deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, e serão dirigidas ao Pregoeiro, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas.

23.3 - Caberá ao Pregoeiro responder, antes da realização da sessão, às impugnações interpostas pelos potenciais licitantes, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados

23.4 - O acompanhamento dos resultados das fases desta licitação, bem como dos pedidos de esclarecimentos e impugnações, poderá ser feito através de e-mail, via fax ou no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA.

23.5 - É facultada ao pregoeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de habilitação.

23.6 - A Administração poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame se constatado vício no seu processamento.

23.7 - Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no mesmo veículo em que se deu a publicação do aviso inicial.

23.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do

início e incluir-se-á o do vencimento.

23.9 - Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio.

23.10 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA e as licitantes do certame elegem o foro do Município de Lima Duarte-MG, para dirimir qualquer questão controversa relacionada com o presente edital.

Olaria, 20 de julho de 2018.

Regiane Maria Aparecida de Souza

Pregoeira

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A firma abaixo se propõe a executar o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo II, pelos preços e condições

assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

|  |  | PROPONENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social/Nome: |  |  |  |  |  |  |  |
| Logradouro: |  |  |  |  | Nº | Bairro: |
| Cidade: | UF: |  | CEP: |  | Tel: |
| CNPJ/CPF: |  |  |  | Inscrição Estadual/RG: |

Para fornecer os materiais conforme especificações abaixo, propomos os seguintes preços:

| N° Item | Cód. | Descrição | Und. | Qtd. | Marca | Vlr. Unit. | Vlr. Tot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 1907236 | ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE COM 100 PEÇAS - | PCT | 1.000,0000 |  |  |  |
| 0002 | 1907237 | ÁCIDO ACÉTICO 5%, CONTENDO 1000 ML - ÁCIDO ACÉTICO | LT | 10,0000 |  |  |  |
|  |  | 5%, CONTENDO 1000 ML, COM INDICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, |  |  |  |  |  |
|  |  | COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0003 | 1907238 | ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10 - ÁGUA OXIGENADA VOLUME | LT | 60,0000 |  |  |  |
|  |  | 10, CONTENDO 1000 ML, EMBALAGEM PARA SOLUÇÕES |  |  |  |  |  |
|  |  | FOTOSSENSÍVEIS, COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA |  |  |  |  |  |
|  |  | COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |

| 0004 | 1908640 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE: 0,8mmX0,3 | UN | 20.000,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE: |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,8mmX0,3 mm - 30g - 100ml - SILICONIZADA, APIROGÊNICA, |  |  |  |  |  |
|  |  | ATÓXICA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, CORPO EM |  |  |  |  |  |
|  |  | AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUÇADA, COM |  |  |  |  |  |
|  |  | PROTETOR DE ENCAIXE FIRME E FÁCIL REMOÇÃO, CAPAZ |  |  |  |  |  |
|  |  | DE MANTER A ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM ESTÉRIL COM |  |  |  |  |  |
|  |  | DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. |  |  |  |  |  |
| 0005 | 1907239 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL - CALIBRE: 25X7 - | UN | 10.000,0000 |  |  |  |
|  |  | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE: 25X7, |  |  |  |  |  |
|  |  | SILICONIZADA, APIROGÊNICA, ATÓXICA, ESTERILIZADA A |  |  |  |  |  |
|  |  | ÓXIDO DE ETILENO, CORPO EM AÇO INOX, BISEL |  |  |  |  |  |
|  |  | TRIFACETADO, PONTA AGUÇADO, COM PROTETOR DE |  |  |  |  |  |
|  |  | ENCAIXE FIRME E FÁCIL REMOÇÃO, CAPAZ DE MANTER A |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE |  |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA,DATA,TIPODE |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. |  |  |  |  |  |
| 0006 | 1908641 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE: 40x12 - | UN | 5.000,0000 |  |  |  |
|  |  | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE: 40x12, |  |  |  |  |  |
|  |  | SILICONIZADA, APIROGÊNICA, ATÓXICA, ESTERILIZADA A |  |  |  |  |  |
|  |  | ÓXIDO DE ETILENO, CORPO EM AÇO INOX, BISEL |  |  |  |  |  |
|  |  | TRIFACETADO, PONTA AGUÇADO, COM PROTETOR DE |  |  |  |  |  |
|  |  | ENCAIXE FIRME E FÁCIL REMOÇÃO, CAPAZ DE MANTER A |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE |  |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA,DATA,TIPODE |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. |  |  |  |  |  |
| 0007 | 1907241 | ALBOCRESIL GEL 50 GRAMAS - | VD | 3,0000 |  |  |  |
| 0008 | 1907242 | ALBOCRESIL SOLUÇÃO DE 12ML - | BG | 3,0000 |  |  |  |
| 0009 | 2255 | Albocresil solução para uso na UBS | VD | 12,0000 |  |  |  |
| 0010 | 1907036 | ÁLCOOL 70% - | LT | 600,0000 |  |  |  |
| 0011 | 1907244 | ÁLCOOL ABSOLUTO 99,4% - ÁLCOOL ABSOLUTO 99,4%, | LT | 600,0000 |  |  |  |
|  |  | FRASCO DE POLIPROPILENO CONTENDO 1000 ML, COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0012 | 1907245 | ÁLCOOL GEL 70% - ÁLCOOL GEL 70%, FRASCO CONTENDO | FR | 50,0000 |  |  |  |
|  |  | 500 ML, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0013 | 1907246 | ÁLCOOL IODADO 1% - ÁLCOOL IODADO 1%, COM 1000 ML, | LT | 6,0000 |  |  |  |
|  |  | EMBALADO PARA SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL, COM |  |  |  |  |  |
|  |  | INDICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM REGISTRO NO |  |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |

| 0014 | 1907247 | ALGODÃO HIDRÓFILO - ALGODÃO HIDRÓFILO, COM | RL | 400,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAMADAS SOBREPOSTAS, FORMANDO UMA MANTA COM |  |  |  |  |  |
|  |  | ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1 E 1,5 CM E REGULARMENTE |  |  |  |  |  |
|  |  | COMPACTA DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR |  |  |  |  |  |
|  |  | BRANCA, SEM IMPUREZAS, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A EXTENSÃO, |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE LARGURA. |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUALMENTE EM PACOTE DE |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 GR, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |
| 0015 | 1907249 | ALMOTOLIA 250 ML MARROM - ALMOTOLIA 250 ML | FR | 100,0000 |  |  |  |
|  |  | APROXIMADAMENTE EM PLÁSTICO RÍGIDO, MARROM (PARA |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS) COM BOA VEDAÇÃO, PONTA |  |  |  |  |  |
|  |  | COM ENCAIXE QUE IMPEÇA VAZAMENTO, PROTEÇÃO PARA |  |  |  |  |  |
|  |  | PONTEIRA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM |  |  |  |  |  |
|  |  | DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |
| 0016 | 1907248 | ALMOTOLIA 250 ML TRANSPARENTE - ALMOTOLIA 250 ML | FR | 100,0000 |  |  |  |
|  |  | APROXIMADAMENTE EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, |  |  |  |  |  |
|  |  | COM BOA VEDAÇÃO, PONTA COM ENCAIXE QUE IMPEÇA |  |  |  |  |  |
|  |  | VAZAMENTO, PROTEÇÃO PARA PONTEIRA, RESISTENTE À |  |  |  |  |  |
|  |  | DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  |  | E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |  |
| 0017 | 1907384 | ATADURA DE CREPOM 100% ALGODÃO 10X1,80m - | RL | 5.000,0000 |  |  |  |
| 0018 | 1907251 | ATADURA DE CREPOM 100% ALGODÃO 20 CM - ATADURA DE | RL | 5.000,0000 |  |  |  |
|  |  | CREPOM 100% ALGODÃO, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,8METROSDECOMPRIMENTOEMREPOUSO, |  |  |  |  |  |
|  |  | CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRU, COM 13 FIOS |  |  |  |  |  |
|  |  | POR CM2, COM BORDAS DELIMITADAS, BOA ELASTICIDADE, |  |  |  |  |  |
|  |  | ENROLADA EM FORMA CILÍNDRICA UNIFORMEMENTE, |  |  |  |  |  |
|  |  | ISENTA DE DEFEITOS, ESGARÇAMENTO, IMPUREZAS OU |  |  |  |  |  |
|  |  | MANCHAS, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM |  |  |  |  |  |
|  |  | DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |
| 0019 | 1907252 | BALANÇA PORTÁTIL DE PLATAFORMA LÍDER P150M - | UN | 8,0000 |  |  |  |
|  |  | BALANÇA PORTÁTIL DE PLATAFORMA LÍDER P150M, |  |  |  |  |  |
|  |  | FABRICADA EM AÇO CARBONO E ALUMÍNIO, PINTURA |  |  |  |  |  |
|  |  | ELETROSTÁTICA DE ALTO BRILHO, CÉLULA DE CARGA |  |  |  |  |  |
|  |  | CENTRAL TOTALMENTE ELETRÔNICO, PISO DE BORRACHA |  |  |  |  |  |
|  |  | PERSONALIZADO ANTIDERRAPANTE, | FUNÇÃO DE TARA E |  |  |  |  |  |
|  |  | ZERO AUTOMÁTICO. PÉS EM | POLIURETANO COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGULAGEM DE ALTURA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E |  |  |  |  |  |
|  |  | MANUAL, CORES BRANCA OU CINZA, PLATAFORMAS 90 X 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | X 30 CM (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA) SOB |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDIDA. BATERIA INTERNA DE 9 VOLTS. ALÇA DE |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPORTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOBRECARGA |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% DA CAPACIDADE NOMINAL, DISPLAY DIGITAL DE |  |  |  |  |  |
|  |  | CRISTAL LÍQUIDO DE 20MM, PESO TOTAL 4.5 KG E COM |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM 5 KG,7ALIMENTAÇÃO: 9, 12 VOLTS E BIVOLT 85 |  |  |  |  |  |
|  |  | A 250 VCA COM PROTETORES, ULTRALEVE, FACILIDADE DE |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPORTEELOCOMOÇÃO,BAIXOCUSTODE |  |  |  |  |  |
|  |  | MANUTENÇÃO, PEÇAS E COMPONENTES TOTALMENTE |  |  |  |  |  |
|  |  | NACIONAIS. |  |  |  |  |  |  |

| 0020 | 1907253 | BANDAGEM ELÁSTICA DE GAZE BRANCA IMPREGNADA COM | CX | 5,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PASTA 7,62X9,14 - BANDAGEM ELÁSTICA DE GAZE BRANCA |  |  |  |  |  |
|  |  | IMPREGNADA COM PASTA, NÃO SOLIDIFICÁVEL, DE ÓXIDO |  |  |  |  |  |
|  |  | DE ZINCO ACÁCIA, GLICERINA, ÓLEO DE RÍCINO E |  |  |  |  |  |
|  |  | PETROLATO BRANCO, PARA CONFECÇÃO DE BOTA DE UNA, |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDINDO 7,62 CM DE LARGURA X 9,14 CM DE |  |  |  |  |  |
|  |  | COMPRIMENTO,EMBALAGEM | INDIVIDUAL, | ESTÉRIL, |  |  |  |  |  |
|  |  | CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NO. |  |  |  |  |  |
|  |  | DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | UNIDADES. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0021 | 85820043 | CAIXA TÉRMICA 15 LT C/ TERMÔMETRO DIGITAL – MÁXIMA E | UN | 4,0000 |  |  |  |
|  |  | MÍNIMA - Capacidade 15 Litros Dimensões Internas Em Cm ( H X |  |  |  |  |  |
|  |  | L X C ) 24,0 X 21,7 X 31,5 Dimensões Externas Em Cm ( H X L X C |  |  |  |  |  |
|  |  | ) 29,5 X 26,0 X 38,5 Alça Em Pp (Polipropileno) Parede Interna Em |  |  |  |  |  |
|  |  | Ps (Poliestireno) Parede Externa Em Pad (Polietileno De Alta |  |  |  |  |  |
|  |  | Densidade) Entre Paredes De Pu (Poliuretano) Acabamento |  |  |  |  |  |
|  |  | Dobradiças Na Tampa Peso 2,10kg | Dados Do | Termômetro |  |  |  |  |  |
|  |  | Referência 7424.02.0.00 Faixa De Utilização -50ºC+70ºC/ºF |  |  |  |  |  |
|  |  | Precisão ±1ºC/ºF Resolução 0,1ºC Escala De -20ºC+50ºC E ±2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Para Cima De 50ºC Pilha 1x 1,5 Aa Peso 80g Medidas Do Produto |  |  |  |  |  |
|  |  | 60x39x16mm Camp. Do Cabo 50cm Principais Características Do |  |  |  |  |  |
|  |  | Termômetro Temperatura Externa Através De Cabo E Sensor |  |  |  |  |  |
|  |  | Máxima E Mínima Função ºC/ºF Resistente A Água Tampa |  |  |  |  |  |
|  |  | Removível |  |  |  |  |  |  |  |
| 0022 | 1907254 | CAMPO OPERATÓRIO APROXIMADAMENTE 45X50 M - CAMPO | UN | 200,0000 |  |  |  |
|  |  | OPERATÓRIO APROXIMADAMENTE 45X50 M, DESCARTÁVEL, |  |  |  |  |  |
|  |  | COR BRANCO, ESTERILIZADO A RAIO GAMA OU ÓXIDO DE |  |  |  |  |  |
|  |  | ETILENO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SEM |  |  |  |  |  |
|  |  | VISOR TRANSPARENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS |  |  |  |  |  |
|  |  | DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |  |
| 0023 | 1908642 | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE TEFLON OU | UN | 60,0000 |  |  |  |
|  |  | SIMILAR Nº 20 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE |  |  |  |  |  |
|  |  | TEFLON OU SIMILAR Nº 20 APIROGÊNICO RADIOPACO, |  |  |  |  |  |
|  |  | FLEXÍVEL TÔNICO DE PAREDES FINAS COM AGULHAS |  |  |  |  |  |
|  |  | EXTERNAS SILICONADAS COM BISEL TRIFACETADO CURTO |  |  |  |  |  |
|  |  | CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO A |  |  |  |  |  |
|  |  | PROVA DE VAZAMENTO COM MANDRIL SEM ENRUGAMENTO |  |  |  |  |  |
|  |  | DO CATETER QUANDO REALIZAR A PUNÇÃO, NÚMERO DO |  |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRE VISÍVEL, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE MONOLÚCIDO, |  |  |  |  |  |
|  |  | COM VISOR TRANSPARENTE, CÓDIGO DE CORES PARA |  |  |  |  |  |
|  |  | DIFERENCIAÇÃO DO CALIBRE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E |  |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |

| 0024 | 1907255 | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE TEFLON OU | UN | 60,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIMILAR Nº 22 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE |  |  |  |  |  |
|  |  | TEFLON OU SIMILAR Nº 22 APIROGÊNICO RADIOPACO, |  |  |  |  |  |
|  |  | FLEXÍVEL TÔNICO DE PAREDES FINAS COM AGULHAS |  |  |  |  |  |
|  |  | EXTERNAS SILICONADAS COM BISEL TRIFACETADO CURTO |  |  |  |  |  |
|  |  | CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO A |  |  |  |  |  |
|  |  | PROVA DE VAZAMENTO COM MANDRIL SEM ENRUGAMENTO |  |  |  |  |  |
|  |  | DO CATETER QUANDO REALIZAR A PUNÇÃO, NÚMERO DO |  |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRE VISÍVEL, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE MONOLÚCIDO, |  |  |  |  |  |
|  |  | COM VISOR TRANSPARENTE, CÓDIGO DE CORES PARA |  |  |  |  |  |
|  |  | DIFERENCIAÇÃO DO CALIBRE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E |  |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0025 | 1907256 | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE TEFLON OU | UN | 60,0000 |  |  |  |
|  |  | SIMILAR Nº 24 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE |  |  |  |  |  |
|  |  | TEFLON OU SIMILAR Nº 24 APIROGÊNICO RADIOPACO, |  |  |  |  |  |
|  |  | FLEXÍVEL TÔNICO DE PAREDES FINAS COM AGULHAS |  |  |  |  |  |
|  |  | EXTERNAS SILICONADAS COM BISEL TRIFACETADO CURTO |  |  |  |  |  |
|  |  | CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO A |  |  |  |  |  |
|  |  | PROVA DE VAZAMENTO COM MANDRIL SEM ENRUGAMENTO |  |  |  |  |  |
|  |  | DO CATETER QUANDO REALIZAR A PUNÇÃO, NÚMERO DE |  |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRE VISÍVEL ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE MONOLÚCIDO, |  |  |  |  |  |
|  |  | COM VISOR TRANSPARENTE, CÓDIGO DE CORES PARA |  |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E |  |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0026 | 1907257 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO ESTÉRIL FLEXÍVEL - | UN | 50,0000 |  |  |  |
|  |  | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO ESTÉRIL FLEXÍVEL, |  |  |  |  |  |
|  |  | ANATÔMICO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE NÃO CAUSE |  |  |  |  |  |
|  |  | DESCONFORTO AO PACIENTE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE |  |  |  |  |  |
|  |  | COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIAS. |  |  |  |  |  |
| 0027 | 1907258 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL ESTÉRIL FLEXÍVEL - | UN | 20,0000 |  |  |  |
|  |  | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL ESTÉRIL FLEXÍVEL, |  |  |  |  |  |
|  |  | ANATÔMICO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE NÃO CAUSE |  |  |  |  |  |
|  |  | DESCONFORTO AO PACIENTE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE |  |  |  |  |  |
|  |  | COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIAS. |  |  |  |  |  |
| 0028 | 1907259 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML - | UN | 500,0000 |  |  |  |
|  |  | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL E APIROGÊNICA, FRASCOS DE POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE SISTEMA FECHADO CONTENDO 100 ML |  |  |  |  |  |
| 0029 | 1907260 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML - | UN | 500,0000 |  |  |  |
|  |  | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL E APIROGÊNICA, FRASCOS DE POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE SISTEMA FECHADO CONTENDO 250 ML. |  |  |  |  |  |
| 0030 | 1907261 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML - | UN | 1.000,0000 |  |  |  |
|  |  | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL E APIROGÊNICA, FRASCOS DE POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML |  |  |  |  |  |

| 0031 | 1908643 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO LÍMPIDA FRASCOS DE | FR | 1.000,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 ML - CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO LÍMPIDA, |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL E APIROGÊNICA, FRASCOS DE POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE SISTEMA ABERTO CONTENDO 100 ML. |  |  |  |  |  |
| 0032 | 1908644 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO LÍMPIDA FRASCOS DE | FR | 5.000,0000 |  |  |  |
|  |  | 250 ML - CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO LÍMPIDA, |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL E APIROGÊNICA, FRASCOS DE POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE SISTEMA ABERTO CONTENDO 250 ML. |  |  |  |  |  |
| 0033 | 1908645 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO LÍMPIDA FRASCOS DE | FR | 2.000,0000 |  |  |  |
|  |  | 500 ML - CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO LÍMPIDA, |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL E APIROGÊNICA, FRASCOS DE POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE SISTEMA ABERTO CONTENDO 500 ML. |  |  |  |  |  |
| 0034 | 1907262 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20 MG/ML SEM | VD | 60,0000 |  |  |  |
|  |  | VASOCONSTRICTOR - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | MG/ML, SEM VASOCONSTRICTOR, APROXIMADAMENTE 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ML. |  |  |  |  |  |
| 0035 | 1907263 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GEL 2% 20 MG/G, BISNAGA COM | BG | 20,0000 |  |  |  |
|  |  | 30 GRAMAS - |  |  |  |  |  |
| 0036 | 1907264 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SPRAY 10%, 50 ML - | VD | 20,0000 |  |  |  |
| 0037 | 85820026 | COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE - 3 LT - | UN | 20,0000 |  |  |  |
| 0038 | 1907265 | COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA | UN | 30,0000 |  |  |  |
|  |  | ANTI-REFLÚXO - COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO, |  |  |  |  |  |
|  |  | COMVÁLVULAANTI-REFLÚXO,COMBOLSACOM |  |  |  |  |  |
|  |  | CAPACIDADE PARA 2000 ML E COM ESCALA PARA |  |  |  |  |  |
|  |  | GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25 ML. CONFECCIONADO EM |  |  |  |  |  |
|  |  | MATERIAL RESISTENTE, BRANCO NA FACE POSTERIOR E |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTENAFACEANTERIOR,SELAMENTO |  |  |  |  |  |
|  |  | CONTÍNUO E RESISTENTE, SISTEMA DE FLUXO CONTÍNUO |  |  |  |  |  |
|  |  | DE DRENAGEM E COMPLETO ESVAZIAMENTO, TUBO |  |  |  |  |  |
|  |  | EXTERNO DE DRENAGEM COM SISTEMA PRÁTICO DE |  |  |  |  |  |
|  |  | FIXAÇÃO À BOLSA, CLAMP DE FECHAMENTO EM MATERIAL |  |  |  |  |  |
|  |  | RESISTENTE AO MANUSEIO, DENTEADO SUFICIENTEMENTE |  |  |  |  |  |
|  |  | PROFUNDO PARA GARANTIR VEDAÇÃO COMPLETA DE |  |  |  |  |  |
|  |  | DRENAGEM, COM LOCAL APROPRIADO PARA PUNÇÃO, COM |  |  |  |  |  |
|  |  | PINÇA CORTA REFLUXO NO TUBO DE DRENAGEM, ALÇA |  |  |  |  |  |
|  |  | PARA TRANSPORTE E SISTEMA DE FIXAÇÃO À CAMA. |  |  |  |  |  |
| 0039 | 1907266 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5 CM - COMPRESSA | PCT | 500,0000 |  |  |  |
|  |  | DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5 CM, ESTÉRIL, COM 08 DOBRAS, |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 FIOS POR CM2, COM DOBRAS DEVIDAMENTE VOLTADAS |  |  |  |  |  |
|  |  | PARA DENTRO, EVITANDO SOLTURA DE FIOS, ABSORVENTE, |  |  |  |  |  |
|  |  | MACIA. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 500 UNIDADES. 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | ALGODÃO. |  |  |  |  |  |

| 0040 | 1907267 | COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA CONFECCIONADAS EM | PCT | 1.000,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA - COMPRESSAS |  |  |  |  |  |
|  |  | DE GAZE HIDRÓFILA CONFECCIONADAS EM FIOS 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E |  |  |  |  |  |
|  |  | CINCO DOBRAS, COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,5CM QUANDO |  |  |  |  |  |
|  |  | FECHADAS E 15 X 30CM QUANDO ABERTAS. SÃO ALVEJADAS, |  |  |  |  |  |
|  |  | PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS |  |  |  |  |  |
|  |  | GORDUROSAS, | AMIDO, | CORANTES | CORRETIVOS, |  |  |  |  |  |
|  |  | ALVEJANTES ÓPTICOS, COM 500 UNIDADES. |  |  |  |  |  |  |
| 0041 | 1907268 | DETERGENTE ENZIMÁTICO PH NEUTRO 5 LITROS - | GAL | 600,0000 |  |  |  |
|  |  | DETERGENTE ENZIMÁTICO PH NEUTRO, EMBALADO COM 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, |  |  |  |  |  |
|  |  | COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |
| 0042 | 2126 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA DESCARTÁVEL - | UN | 160,0000 |  |  |  |
|  |  | AGULHA CALIBRE 21 - Dispositivo para infusão endovenosa |  |  |  |  |  |
|  |  | descartável .agulha calibre 21,siliconizada trifacetada aguçada |  |  |  |  |  |
|  |  | fundida a borboleta de plástico agulha flexível tubo vinilico atóxico |  |  |  |  |  |
|  |  | apirogenico transparente ,adaptadorparaequipo luer- |  |  |  |  |  |
|  |  | lock,identificação de calibre através de código de cores ,agulha e |  |  |  |  |  |
|  |  | adaptador com protetores ,estéril embalado individualmente |  |  |  |  |  |
|  |  | contendo dados de identificação e procedência/registro no |  |  |  |  |  |
|  |  | ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0043 | 2127 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA DESCARTÁVEL - | UN | 720,0000 |  |  |  |
|  |  | AGULHA CALIBRE 23 - Dispositivo para infusão endovenosa |  |  |  |  |  |
|  |  | descartável .agulha calibre 23,siliconizada trifacetada aguçada |  |  |  |  |  |
|  |  | fundida a borboleta de plástico agulha flexível tubo vinilico atóxico |  |  |  |  |  |
|  |  | apirogenico transparente ,adaptadorparaequipo luer- |  |  |  |  |  |
|  |  | lock,identificação de calibre através de código de cores ,agulha e |  |  |  |  |  |
|  |  | adaptador com protetores ,estéril embalado individualmente |  |  |  |  |  |
|  |  | contendo dados de identificação e procedência/registro no |  |  |  |  |  |
|  |  | ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0044 | 2128 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA DESCARTÁVEL - | UN | 300,0000 |  |  |  |
|  |  | AGULHA CALIBRE 25 - Dispositivo para infusão endovenosa |  |  |  |  |  |
|  |  | descartável .agulha calibre 25,siliconizada trifacetada aguçada |  |  |  |  |  |
|  |  | fundida a borboleta de plástico agulha flexível tubo vinilico atóxico |  |  |  |  |  |
|  |  | apirogenico transparente ,adaptadorparaequipo luer- |  |  |  |  |  |
|  |  | lock,identificação de calibre através de código de cores ,agulha e |  |  |  |  |  |
|  |  | adaptador com protetores ,estéril embalado individualmente |  |  |  |  |  |
|  |  | contendo dados de identificação e procedência/registro no |  |  |  |  |  |
|  |  | ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0045 | 2129 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA DESCARTÁVEL - | UN | 120,0000 |  |  |  |
|  |  | AGULHA CALIBRE 27 - Dispositivo para infusão endovenosa |  |  |  |  |  |
|  |  | descartável .agulha calibre 27,siliconizada trifacetada aguçada |  |  |  |  |  |
|  |  | fundida a borboleta de plástico agulha flexível tubo vinilico atóxico |  |  |  |  |  |
|  |  | apirogenico transparente ,adaptadorparaequipo luer- |  |  |  |  |  |
|  |  | lock,identificação de calibre através de código de cores ,agulha e |  |  |  |  |  |
|  |  | adaptador com protetores ,estéril embalado individualmente |  |  |  |  |  |
|  |  | contendo dados de identificação e procedência/registro no |  |  |  |  |  |
|  |  | ministério da saúde. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0046 | 85820028 | DIVÃ TABLADO - |  |  |  | UN | 1,0000 |  |  |  |

| 0047 | 1907269 | EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS EM | UN | 500,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PVC-EQUIPOMACROGOTASPARASOLUÇÕES |  |  |  |  |  |
|  |  | PARENTERAIS EM PVC, COM CORPO FLEXÍVEL, INCOLOR, |  |  |  |  |  |
|  |  | COM NÍVEL, BICO BISELADO, TRIFACETADO OU CÔNICO, |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLDADO DIRETAMENTE AO TUBO,GOTEJADOR DE 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | GOTAS POR ML DE SOLUÇÃO, INJETOR LATERAL |  |  |  |  |  |
|  |  | CICATRIZANTE A MÚLTIPLAS PERFURAÇÕES, PINÇA ROLETE |  |  |  |  |  |
|  |  | DE ALTA PRECISÃO, CONECTOR MACHO SOLDADO |  |  |  |  |  |
|  |  | DIRETAMENTEAOTUBO,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, |  |  |  |  |  |
|  |  | APIROGÊNICO, ATÓXICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU |  |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO E FILMA PLÁSTICO TRANSPARENTE COM DADOS |  |  |  |  |  |
|  |  | DE IDENTIFICAÇÃO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA |  |  |  |  |  |
|  |  | SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0048 | 1907270 | EQUIPO MICROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS EM | UN | 300,0000 |  |  |  |
|  |  | PVC - EQUIPO MICROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS |  |  |  |  |  |
|  |  | EM PVC, COM CORPO FLEXÍVEL, INCOLOR, COM NÍVEL, BICO |  |  |  |  |  |
|  |  | BISELADO,TRIFACETADOOUCÔNICO,SOLDADO |  |  |  |  |  |
|  |  | DIRETAMENTE AO TUBO,GOTEJADOR DE 20 GOTAS POR ML |  |  |  |  |  |
|  |  | DE SOLUÇÃO, INJETOR LATERAL CICATRIZANTE A |  |  |  |  |  |
|  |  | MÚLTIPLAS PERFURAÇÕES, PINÇA ROLETE DE ALTA |  |  |  |  |  |
|  |  | PRECISÃO, CONECTOR MACHO SOLDADO DIRETAMENTE AO |  |  |  |  |  |
|  |  | TUBO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILMA PLÁSTICO |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0049 | 85820044 | ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DE MATERIAL DE | PCT | 12,0000 |  |  |  |
|  |  | CITOLOGIA PCT C/ 100 UN, EMBALAGEM COM DADOS DE |  |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. - |  |  |  |  |  |
| 0050 | 85820029 | ESPALDAR DE MADEIRA - | UN | 1,0000 |  |  |  |
| 0051 | 85820042 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10cmX4,5m - | RL | 200,0000 |  |  |  |
| 0052 | 2130 | ESPÁTULA DE AYRES PARA CITOLOGIA | UN | 1.200,0000 |  |  |  |
| 0053 | 1907273 | ESPECULO VAGINAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL TAMANHO | UN | 400,0000 |  |  |  |
|  |  | GRANDE - |  |  |  |  |  |
| 0054 | 1907274 | ESPECULO VAGINAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL TAMANHO | UN | 600,0000 |  |  |  |
|  |  | MÉDIO - |  |  |  |  |  |
| 0055 | 1907275 | ESPECULO VAGINAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL TAMANHO | UN | 400,0000 |  |  |  |
|  |  | PEQUENO - |  |  |  |  |  |
| 0056 | 85820012 | ESTOJO INOX 26/12 /6CM (ESTAMPADO) - | UN | 5,0000 |  |  |  |
| 0057 | 1907276 | ÉTER SULFÚRICO SOLUÇÃO - ÉTER SULFÚRICO SOLUÇÃO, | LT | 24,0000 |  |  |  |
|  |  | COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0058 | 85820045 | EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO 3 M - | UN | 20,0000 |  |  |  |
| 0059 | 1907278 | FIO DE SUTURA CAT-GUT 2-0, 75 CM, COM AGULHA 0,5 CIRC. - | EV | 60,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.0 CM SIMPLES. - |  |  |  |  |  |

| 0060 | 1907279 | FIO DE SUTURA CAT-GUT 3-0, 75 CM, COM AGULHA 0,5 CIRC. - | EV | 60,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.0 CM SIMPLES. - |  |  |  |  |  |
| 0061 | 1907280 | FIO DE SUTURA CAT-GUT 4-0, 75 CM, COM AGULHA 0,5 CIRC. - | EV | 84,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.0 CM SIMPLES. - |  |  |  |  |  |
| 0062 | 1907281 | FIO DE SUTURA CAT-GUT 5-0, 75 CM, COM AGULHA 0,5 CIRC. - | EV | 60,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.0 CM SIMPLES. - |  |  |  |  |  |
| 0063 | 1907282 | FIO DE SUTURA CAT-GUT 6-0, 75 CM, COM AGULHA 0,5 CIRC. - | EV | 60,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.0 CM SIMPLES. - |  |  |  |  |  |
| 0064 | 1907283 | FIO DE SUTURA MONONYLON 2-0, 45 CM, COM AGULHA 3/8 | EV | 36,0000 |  |  |  |
|  |  | TRIANGULAR - |  |  |  |  |  |
| 0065 | 1907284 | FIO DE SUTURA MONONYLON 3 -0, 45 CM, COM AGULHA 3/8 | EV | 36,0000 |  |  |  |
|  |  | TRIANGULAR - |  |  |  |  |  |
| 0066 | 1907285 | FIO DE SUTURA MONONYLON 4 -0, 45 CM, COM AGULHA 3/8 | EV | 36,0000 |  |  |  |
|  |  | TRIANGULAR - |  |  |  |  |  |
| 0067 | 1907286 | FIO DE SUTURA MONONYLON 5 -0, 45 CM, COM AGULHA 3/8 | EV | 36,0000 |  |  |  |
|  |  | TRIANGULAR - |  |  |  |  |  |
| 0068 | 1907287 | FIO DE SUTURA MONONYLON 6 -0, 45 CM, COM AGULHA 3/8 | EV | 36,0000 |  |  |  |
|  |  | TRIANGULAR - |  |  |  |  |  |
| 0069 | 1907289 | FITA ADESIVA HIPOALÉRGICA 10 CM X 4,5 M - FITA ADESIVA | RL | 600,0000 |  |  |  |
|  |  | HIPOALÉRGICA 10 CM DE LARGURA X 4,5 M, COM BOA |  |  |  |  |  |
|  |  | ADERÊNCIA, TRANSPARENTE, DE FÁCIL REMOÇÃO QUE NÃO |  |  |  |  |  |
|  |  | DEIXA RESÍDUO. ENROLADO EM CARRETEL, CORTE LINEAR, |  |  |  |  |  |
|  |  | FÁCIL E PERFEITO, SEM DESFIAR, COM TAMPA PROTETORA. |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E |  |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |
| 0070 | 1907290 | FITA ADESIVA PARA INDICAÇÃO VISUAL DE MATERIAIS | RL | 250,0000 |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE 19MM X 30M - FITA ADESIVA |  |  |  |  |  |
|  |  | PARA INDICAÇÃO VISUAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS EM |  |  |  |  |  |
|  |  | AUTOCLAVE, MEDINDO 19 MM X 30 M, CONFECCIONADO NO |  |  |  |  |  |
|  |  | DORSO E PAPEL CREPADO ESPECIALMENTE TRATADO E |  |  |  |  |  |
|  |  | RECOBERTA COM ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA |  |  |  |  |  |
|  |  | QUE APÓS O PROCESSO NÃO DESPRENDA A MASSA |  |  |  |  |  |
|  |  | ADESIVA OU FIQUE QUEBRADIÇA, CONFECCIONADA NA COR |  |  |  |  |  |
|  |  | CREME CLARO COM LISTRAS DIAGONAIS NA COR BRANCA |  |  |  |  |  |
|  |  | QUE APÓS O CICLO TRONAM-SE PRETAS. EMBALAGEM COM |  |  |  |  |  |
|  |  | DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |
| 0071 | 1908650 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO | RL | 200,0000 |  |  |  |
|  |  | DE RÓTULOS DE ALMOTOLIA - |  |  |  |  |  |
| 0072 | 1909451 | FITA CREPE BRANCA, MEDINDO 19 MM X 50 M. - | UN | 800,0000 |  |  |  |
| 0073 | 85820039 | FITA GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE - CAIXA C/50 UN - | CX | 2.000,0000 |  |  |  |
| 0074 | 85820024 | FITA MICROPORE 50mmX10mt C/ CAPA - | RL | 300,0000 |  |  |  |

| 0075 | 1907291 | FIXADOR CELULAR PARA LÂMINAS (SPRAY) 100 ML - |  | FR | 20,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0076 | 1907292 | GAZE CIRCULAR TIPO QUEIJO - |  |  | RL | 60,0000 |  |  |  |
| 0077 | 85820027 | GEL CONDUTOR - 5kg - |  |  |  |  | TBR | 30,0000 |  |  |  |
| 0078 | 1907293 | GEL PARA ECG, INODOR, PH NEUTRO 500ML - GEL PARA | FR | 30,0000 |  |  |  |
|  |  | ECG, | INODOR, | PH | NEUTRO, | TRANSPARENTE, |  |  |  |  |  |
|  |  | ELETRICAMENTE CONDUTÍVEL, ISENTO DE GORDURA, |  |  |  |  |  |
|  |  | ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO COM DADOS DE |  |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FRASCO COM 500 ML. |  |  |  |  |  |  |
| 0079 | 1907294 | GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL 500ML - GLICOSE 5% | FR | 100,0000 |  |  |  |
|  |  | SOLUÇÃO INJETÁVEL, BOLSA OU FRASCO DE POLIETILENO |  |  |  |  |  |
|  |  | SISTEMA FECHADO, COM 500 ML |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | 1907295 | HASTES FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO, CX C/ 75 | CX | 24,0000 |  |  |  |
|  |  | UNIDADES - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0081 | 85820013 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 5,0% - 5.000ML - |  | GAL | 200,0000 |  |  |  |
| 0082 | 1907296 | HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%, EMBALAGEM FOTOSSENSÍVEL | LT | 600,0000 |  |  |  |
|  |  | -HIPOCLORITODESÓDIOA1%,EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | FOTOSSENSÍVEL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E |  |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
|  |  | (PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÁSCARAS DE |  |  |  |  |  |
|  |  | NEBULIZAÇÃO). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0083 | 1907297 | INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDOS - INDICADOR | UN | 80,0000 |  |  |  |
|  |  | BIOLÓGICO | AUTOCONTIDOS | DESTINADOS | À |  |  |  |  |  |
|  |  | MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM |  |  |  |  |  |
|  |  | AUTOCLAVES A VAPOR. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | INDICADORES BIOLÓGICOS PROCESSADOS A VAPOR |  |  |  |  |  |
|  |  | SIMULTANEAMENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0084 | 1907298 | INDICADOR QUÍMICO, INTEGRADOR DE CONTROLE TST | KIT | 80,0000 |  |  |  |
|  |  | BROWNE CLASSE 6 - INDICADOR QUÍMICO, INTEGRADOR DE |  |  |  |  |  |
|  |  | CONTROLE TST BROWNE CLASSE 6, FITA AUTO ADESIVA 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | CM DE LARGURA X 14,4 CM DE COMPRIMENTO, INDICADO |  |  |  |  |  |
|  |  | PARA TESTE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, CAIXA |  |  |  |  |  |
|  |  | COM 25 FITAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0085 | 1907299 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO - KIT PARA NEBULIZAÇÃO | KIT | 30,0000 |  |  |  |
|  |  | (INALADOR), COM ROSCA EXTENSOR PARA AR COMPRIMIDO. |  |  |  |  |  |
| 0086 | 1907301 | LÂMINA DESCARTÁVEL DE BARBEAR - LÂMINA DESCARTÁVEL | UN | 200,0000 |  |  |  |
|  |  | DE BARBEAR EMBALADA INDIVIDUALMENTE (PRESTO BARBA) |  |  |  |  |  |

| 0087 | 1907302 | LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº 22 EM AÇO | UN | 1.080,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARBONO - LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI NO 22 EM |  |  |  |  |  |
|  |  | AÇO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE |  |  |  |  |  |
|  |  | OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO |  |  |  |  |  |
|  |  | COM PROTEÇÃO NA LÂMINA. ABERTURA MANUAL DA |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM FÁCIL E SEGURA (TIPO PÉTALA). EMBALADO |  |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, |  |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, DATA, NÚMERO DE LOTE, |  |  |  |  |  |
|  |  | VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO |  |  |  |  |  |
|  |  | COMPETENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |
| 0088 | 1907300 | LÂMINA DE VIDRO LAPIDADA 26X76 MM CX C/ 50 UNID. - | CX | 300,0000 |  |  |  |
|  |  | LÂMINA DE VIDRO LAPIDADA 26X76 MM, SUPERFÍCIE LISA, |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE, PONTA FOSCA, PARA MICROSCÓPIO. CAIXA |  |  |  |  |  |
|  |  | COM 50 UNIDADES. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0089 | 85820016 | LIXEIRA COM PEDAL 20 LITRO - |  |  | UN | 20,0000 |  |  |  |
| 0090 | 1907304 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, | PAR | 120,0000 |  |  |  |
|  |  | NO 7.0, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA |  |  |  |  |  |
|  |  | DENSIDADETÁTIL,FORMATOANATÔMICO,BOA |  |  |  |  |  |
|  |  | ELASTICIDADE, | RESISTÊNCIA, | PERFEITA | ADAPTAÇÃO, |  |  |  |  |  |
|  |  | ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME SEM |  |  |  |  |  |
|  |  | FALHAS, COM LUBRIFICANTE À BASE DE PÓS ABSORVÍVEL, |  |  |  |  |  |
|  |  | COM IDENTIFICAÇÃO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ENVELOPADA |  |  |  |  |  |
|  |  | AOS PARES, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SEM |  |  |  |  |  |
|  |  | VISOR TRANSPARENTE, ESTERILIZADA A RAIO GAMA OU |  |  |  |  |  |
|  |  | ÓXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE |  |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO A DE PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |  |
| 0091 | 1907305 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, | PAR | 100,0000 |  |  |  |
|  |  | NO 7.5, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA |  |  |  |  |  |
|  |  | DENSIDADETÁTIL,FORMATOANATÔMICO,BOA |  |  |  |  |  |
|  |  | ELASTICIDADE, | RESISTÊNCIA, | PERFEITA | ADAPTAÇÃO, |  |  |  |  |  |
|  |  | ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME SEM |  |  |  |  |  |
|  |  | FALHAS, COM LUBRIFICANTE À BASE DE PÓS ABSORVÍVEL, |  |  |  |  |  |
|  |  | COM IDENTIFICAÇÃO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ENVELOPADA |  |  |  |  |  |
|  |  | AOS PARES, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SEM |  |  |  |  |  |
|  |  | VISOR TRANSPARENTE, ESTERILIZADA A RAIO GAMA OU |  |  |  |  |  |
|  |  | ÓXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE |  |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO A DE PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |  |
| 0092 | 1907306 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, | PAR | 100,0000 |  |  |  |
|  |  | NO 8.0, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA |  |  |  |  |  |
|  |  | DENSIDADETÁTIL,FORMATOANATÔMICO,BOA |  |  |  |  |  |
|  |  | ELASTICIDADE, | RESISTÊNCIA, | PERFEITA | ADAPTAÇÃO, |  |  |  |  |  |
|  |  | ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME SEM |  |  |  |  |  |
|  |  | FALHAS, COM LUBRIFICANTE À BASE DE PÓS ABSORVÍVEL, |  |  |  |  |  |
|  |  | COM IDENTIFICAÇÃO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ENVELOPADA |  |  |  |  |  |
|  |  | AOS PARES, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SEM |  |  |  |  |  |
|  |  | VISOR TRANSPARENTE, ESTERILIZADA A RAIO GAMA OU |  |  |  |  |  |
|  |  | ÓXIDO DE ETILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE |  |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO A DE PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |  |

| 0093 | 1907308 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LÁTEX 100% | CX | 60,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAMANHO GRANDE CX C/ 100 UNID. - LUVA DE |  |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, LÁTEX 100%,TAMANHO |  |  |  |  |  |
|  |  | GRANDE NÃO ESTERILIZADA, CONFECCIONADA EM LÁTEX |  |  |  |  |  |
|  |  | NATURALDEALTADENSIDADETÁTIL,FORMATO |  |  |  |  |  |
|  |  | ANATÔMICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, PERFEITA |  |  |  |  |  |
|  |  | ADAPTAÇÃO, LUBRIFICADAS COM BIOABSORVÍVEL, PUNHO |  |  |  |  |  |
|  |  | LONGO, FILME E COM ACABAMENTO, TEXTURA UNIFORME, |  |  |  |  |  |
|  |  | SEM FALHAS, AMBIDESTRA. EMBALAGEM TIPO "DISPENSER |  |  |  |  |  |
|  |  | BOX", EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM VALIDADE. |  |  |  |  |  |
| 0094 | 1907303 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX 100%, | CX | 150,0000 |  |  |  |
|  |  | TAMANHO MÉDIO - LUVADE PROCEDIMENTO NÃO |  |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO,LÁTEX100%,TAMANHOMÉDIA,NÃO |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZADA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL DE |  |  |  |  |  |
|  |  | ALTA DENSIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, BOA |  |  |  |  |  |
|  |  | ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, PERFEITA ADAPTAÇÃO, |  |  |  |  |  |
|  |  | LUBRIFICADAS COM BIOABSORVÍVEL, PUNHO LONGO, FILME |  |  |  |  |  |
|  |  | E COM ACABAMENTO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, |  |  |  |  |  |
|  |  | AMBIDESTRA. EMBALAGEM TIPO "DISPENSER BOX", EM |  |  |  |  |  |
|  |  | CAIXA COM 100 UNIDADES. COM VALIDADE. |  |  |  |  |  |
| 0095 | 1907307 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LÁTEX 100% | CX | 350,0000 |  |  |  |
|  |  | TAMANHO PEQUENO CX C/ 100 UNID. - LUVA DE |  |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX 100%, TAMANHO |  |  |  |  |  |
|  |  | PEQUENO, NÃO ESTERILIZADA, CONFECCIONADA EM LÁTEX |  |  |  |  |  |
|  |  | NATURALDEALTADENSIDADETÁTIL,FORMATO |  |  |  |  |  |
|  |  | ANATÔMICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, PERFEITA |  |  |  |  |  |
|  |  | ADAPTAÇÃO, LUBRIFICADAS COM BIOABSORVÍVEL, PUNHO |  |  |  |  |  |
|  |  | LONGO, FILME E COM ACABAMENTO, TEXTURA UNIFORME, |  |  |  |  |  |
|  |  | SEM FALHAS, AMBIDESTRA. EMBALAGEM TIPO "DISPENSER |  |  |  |  |  |
|  |  | BOX", EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM VALIDADE. |  |  |  |  |  |
| 0096 | 1907309 | LUVA LÁTEX 100%, PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO | CX | 360,0000 |  |  |  |
|  |  | PEQUENO - |  |  |  |  |  |
| 0097 | 85820041 | MANÔMETRO VÁLVULA REG. CILINDRO P/ FLUXOMETRO - | UN | 6,0000 |  |  |  |
| 0098 | 1907310 | MÁSCARAPARAUSODEO2DOMICILIARCOM | UN | 10,0000 |  |  |  |
|  |  | RESERVATÓRIO - |  |  |  |  |  |
| 0099 | 1907311 | MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE COM | UN | 16,0000 |  |  |  |
|  |  | ESTETOSCÓPIO - |  |  |  |  |  |

| 0100 | 1907312 | OTOSCÓPIO CLÍNICO - FIBRA ÓPTICA IDEAL PARA EXAMES | UN | 6,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO |  |  |  |  |  |
|  |  | INVASIVOS, AMPLIANDO AS ESTRUTURAS FACILITANDO A |  |  |  |  |  |
|  |  | VISUALIZAÇÃO. POSSUI CABEÇA EM ABS RESISTENTE A |  |  |  |  |  |
|  |  | IMPACTOS; CONEXÃO PARA PÊRA DE INSUFLAÇÃO, |  |  |  |  |  |
|  |  | PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; COM LENTE |  |  |  |  |  |
|  |  | GIRATÓRIA COM AUMENTO DE NO MÍNIMO 3X PARA IMAGENS |  |  |  |  |  |
|  |  | NÍTIDAS, E SEM DISTORÇÃO; PARA SER USADO COM |  |  |  |  |  |
|  |  | ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS |  |  |  |  |  |
|  |  | NOS TAMANHOS 2,5MM E 4,0MM COM SUPERFÍCIE LISA, COM |  |  |  |  |  |
|  |  | CABO DE METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO EM PVC E |  |  |  |  |  |
|  |  | CLIPE DE BOLSO; DEVERÁ POSSUIR TRANSMISSÃO DE LUZ |  |  |  |  |  |
|  |  | POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA XENON HALÓGENA DE 2.5V, |  |  |  |  |  |
|  |  | DE LONGA DURAÇÃO. ITENS INCLUSOS: 07 ESPÉCULOS |  |  |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEIS 2,5 MM, E 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS 2,5MM |  |  |  |  |  |
|  |  | E ESTOJO ESPUMADO PARA ACONDICIONAMENTO. PELO |  |  |  |  |  |
|  |  | MENOS 01 LÂMPADA RESERVA. |  |  |  |  |  |
| 0101 | 1907330 | PAPEL DE LENÇOL 70x50cm - BRANCO - DESCARTÁVEL - | RL | 300,0000 |  |  |  |
|  |  | PAPEL DE LENÇOL DESCARTÁVEL, HOSPITALAR, MEDINDO |  |  |  |  |  |
|  |  | APROXIMADAMENTE 70 CM DE LARGURA X 50 M DE |  |  |  |  |  |
|  |  | COMPRIMENTO, COR BRANCA. |  |  |  |  |  |
| 0102 | 1907331 | PAPEL DESCARTÁVEL 50X50 BRANCO - | RL | 1.200,0000 |  |  |  |
| 0103 | 85820033 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 05 CM X 100 M - | RL | 15,0000 |  |  |  |
| 0104 | 1907332 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X 100 M - | RL | 15,0000 |  |  |  |
| 0105 | 85820032 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM X 100 M - | RL | 15,0000 |  |  |  |
| 0106 | 85820031 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM X 100 M - | RL | 15,0000 |  |  |  |
| 0107 | 1907333 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM X 100 M - | RL | 15,0000 |  |  |  |
| 0108 | 1907335 | PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA TERMOSENSÍVEL 48 MM | RL | 240,0000 |  |  |  |
|  |  | X 30 M - ENROLADOS EM CARRETEL - PAPEL PARA |  |  |  |  |  |
|  |  | ELETROCARDIOGRAMA TERMOSENSÍVEL 48 MM X 30 M, DE |  |  |  |  |  |
|  |  | BOA QUALIDADE ENROLADOS EM CARRETEL. |  |  |  |  |  |
| 0109 | 85820034 | PERA PARA ECG 48X30CM - | UN | 80,0000 |  |  |  |
| 0110 | 85820035 | PERA PARA ECG 80X30CM - | UN | 150,0000 |  |  |  |
| 0111 | 85820036 | PERA PARA ECG 88X30CM - | UN | 100,0000 |  |  |  |
| 0112 | 1907337 | PERA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODO PRÉ CORDIAL ECG - | UN | 24,0000 |  |  |  |
|  |  | PERA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODO PRÉ CORDIAL ECG, |  |  |  |  |  |
|  |  | LÁTEX, DE BOA QUALIDADE, MUITO DURÁVEL. |  |  |  |  |  |
| 0113 | 85820025 | PILHA ALCALINA AA TAM. P C/ 2 UNIDADE - | EMBAL. | 100,0000 |  |  |  |
| 0114 | 85820006 | PINÇA ALLIS 15CM - | UN | 20,0000 |  |  |  |

| 0115 | 85820007 | PINÇA ALLIS 18CM - | UN | 20,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0116 | 85820008 | PINÇA ALLIS 20CM - | UN | 20,0000 |  |  |  |
| 0117 | 85820009 | PINÇA CHERRON 24CM - | UN | 20,0000 |  |  |  |
| 0118 | 85820010 | PINÇA CHERRON 25CM - | UN | 20,0000 |  |  |  |
| 0119 | 1907342 | POVIDINE | DEGERMANTE, EMBALAGEM FOTOSSENSÍVEL, | LT | 20,0000 |  |  |  |
|  |  | COM 1000 ML, COM INDICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - POVIDINE |  |  |  |  |  |
|  |  | DEGERMANTE, EMBALAGEM FOTOSSENSÍVEL, COM 1000 ML, |  |  |  |  |  |
|  |  | COM INDICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO NO |  |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |  |  |
| 0120 | 1907343 | POVIDINE TÓPICO, EMBALAGEM FOTOSSENSÍVEL, COM 1000 | LT | 20,0000 |  |  |  |
|  |  | ML - POVIDINE TÓPICO, EMBALAGEM FOTOSSENSÍVEL, COM |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 ML, COM INDICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. COM REGISTRO |  |  |  |  |  |
|  |  | NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |  |  |
| 0121 | 1907344 | RÉGUA DE MADEIRA DE 1 METRO - | UN | 5,0000 |  |  |  |
| 0122 | 85820046 | RIFOCINA SPRAY FRASCO C/ 20ml - | VD | 30,0000 |  |  |  |
| 0123 | 1908688 | ROLO DE PAPEL TÉRMICO PARA REGISTRO EM APARELHO | RL | 10,0000 |  |  |  |
|  |  | DE ECG NAS MEDIDAS 216X30 METROS - ROLO DE PAPEL |  |  |  |  |  |
|  |  | TÉRMICO PARA REGISTRO EM APARELHO DE ECG NAS |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDIDAS | 216X30 METROS. VALIDADE: 2 ANOS. PARA |  |  |  |  |  |
|  |  | MÁQUINA CARDIOCARE. |  |  |  |  |  |
| 0124 | 1907346 | SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE, EMBALAGEM COM 1000 ML - | LT | 150,0000 |  |  |  |
| 0125 | 1908654 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO | PCT | 3.000,0000 |  |  |  |
|  |  | E REFORÇADO 100 LITROS C/ 100 PEÇAS - SACO PLÁSTICO |  |  |  |  |  |
|  |  | PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO E REFORÇADO |  |  |  |  |  |
|  |  | COM 100 PEÇAS, COM A INDICAÇÃO: (MATERIAL |  |  |  |  |  |
|  |  | INFECTANTE) CAPACIDADE PARA 100 LITROS |  |  |  |  |  |
| 0126 | 1908653 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO | PCT | 1.000,0000 |  |  |  |
|  |  | E REFORÇADO 30 LITROS C/ 100 PEÇAS - SACO PLÁSTICO |  |  |  |  |  |
|  |  | PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO E REFORÇADO |  |  |  |  |  |
|  |  | COM 100 PEÇAS, COM A INDICAÇÃO: (MATERIAL |  |  |  |  |  |
|  |  | INFECTANTE) CAPACIDADE PARA 30 LITROS. |  |  |  |  |  |
| 0127 | 85820037 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO | PCT | 1.000,0000 |  |  |  |
|  |  | E REFORÇADO 50 LITROS C/ 100 PEÇAS - |  |  |  |  |  |
| 0128 | 1907348 | SELADORA PORTÁTIL APROXIMADAMENTE 80 CM - | UN | 2,0000 |  |  |  |

| 0129 | 1907350 | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, ESTÉRIL COM AGULHA 25X7, | UN | 1.500,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GRADUADA - SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, ESTÉRIL COM |  |  |  |  |  |
|  |  | AGULHA 25X7, GRADUADA NÍTIDA A CADA UNIDADE QUE NÃO |  |  |  |  |  |
|  |  | SAIA COM FACILIDADE. BICO SIMPLES E CENTRAL, EMBOLO |  |  |  |  |  |
|  |  | PLÁSTICO COM BORRACHA NA PONTA SILICONADA CORTES |  |  |  |  |  |
|  |  | COM AJUSTE PERFEITO QUE NÃO POSSIBILITA SOBRA DE |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDICAMENTOS NO INTERIOR DA SERINGA QUE PERMITA O |  |  |  |  |  |
|  |  | ADEQUADO CONTROLE DA INFUSÃO, COM BOA VISIBILIDADE |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOCAL APROPRIADO PARA |  |  |  |  |  |
|  |  | ABERTURA ASSÉPTICA EM GRAU CIRÚRGICO COM FIRME |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |  |  |
| 0130 | 1907351 | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, ESTÉRIL, GRADUADA - | UN | 500,0000 |  |  |  |
|  |  | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, ESTÉRIL, GRADUADA NÍTIDA |  |  |  |  |  |
|  |  | A CADA UNIDADE QUE NÃO SAIA COM FACILIDADE. BICO |  |  |  |  |  |
|  |  | SIMPLES E CENTRAL, EMBOLO PLÁSTICO COM BORRACHA |  |  |  |  |  |
|  |  | NA PONTA SILICONADA CORTES COM AJUSTE PERFEITO |  |  |  |  |  |
|  |  | QUE NÃO POSSIBILITA SOBRA DE MEDICAMENTOS NO |  |  |  |  |  |
|  |  | INTERIOR DA SERINGA QUE PERMITA O ADEQUADO |  |  |  |  |  |
|  |  | CONTROLEDA INFUSÃO, COM BOA VISIBILIDADE |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOCAL APROPRIADO PARA |  |  |  |  |  |
|  |  | ABERTURA ASSÉPTICA EM GRAU CIRÚRGICO COM FIRME |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |  |  |
| 0131 | 1907349 | SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML, ESTÉRIL COM AGULHA 13X4,5 | UN | 50.000,0000 |  |  |  |
|  |  | GRADUADA - SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML, ESTÉRIL COM |  |  |  |  |  |
|  |  | AGULHA 13X4,5 GRADUADA NÍTIDA A CADA UNIDADE QUE |  |  |  |  |  |
|  |  | NÃO SAIA COM FACILIDADE. BICO SIMPLES E CENTRAL, |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBOLO PLÁSTICO COM BORRACHA NA PONTA SILICONADA |  |  |  |  |  |
|  |  | CORTES COM AJUSTE PERFEITO QUE NÃO POSSIBILITA |  |  |  |  |  |
|  |  | SOBRA DE MEDICAMENTOS NO INTERIOR DA SERINGA QUE |  |  |  |  |  |
|  |  | PERMITA O ADEQUADO CONTROLE DA INFUSÃO, COM BOA |  |  |  |  |  |
|  |  | VISIBILIDADEEMBALAGEM INDIVIDUALCOMLOCAL |  |  |  |  |  |
|  |  | APROPRIADO PARA ABERTURA ASSÉPTICA EM GRAU |  |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO COM FIRME TRANSPARENTE COM DADOS DE |  |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0132 | 1907352 | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML, ESTÉRIL, GRADUADA - | UN | 600,0000 |  |  |  |
|  |  | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML, ESTÉRIL, GRADUADA NÍTIDA |  |  |  |  |  |
|  |  | A CADA UNIDADE QUE NÃO SAIA COM FACILIDADE. BICO |  |  |  |  |  |
|  |  | SIMPLES E CENTRAL, EMBOLO PLÁSTICO COM BORRACHA |  |  |  |  |  |
|  |  | NA PONTA SILICONADA CORTES COM AJUSTE PERFEITO |  |  |  |  |  |
|  |  | QUE NÃO POSSIBILITA SOBRA DE MEDICAMENTOS NO |  |  |  |  |  |
|  |  | INTERIOR DA SERINGA QUE PERMITA O ADEQUADO |  |  |  |  |  |
|  |  | CONTROLEDA INFUSÃO, COM BOA VISIBILIDADE |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOCAL APROPRIADO PARA |  |  |  |  |  |
|  |  | ABERTURA ASSÉPTICA EM GRAU CIRÚRGICO COM FIRME |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |  |  |

| 0133 | 1907353 | SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, ESTÉRIL COM AGULHA 25X7, | UN | 1.200,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GRADUADA - SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, ESTÉRIL COM |  |  |  |  |  |
|  |  | AGULHA 25X7, GRADUADA NÍTIDA A CADA UNIDADE QUE NÃO |  |  |  |  |  |
|  |  | SAIA COM FACILIDADE. BICO SIMPLES E CENTRAL, EMBOLO |  |  |  |  |  |
|  |  | PLÁSTICO COM BORRACHA NA PONTA SILICONADA CORTES |  |  |  |  |  |
|  |  | COM AJUSTE PERFEITO QUE NÃO POSSIBILITA SOBRA DE |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDICAMENTOS NO INTERIOR DA SERINGA QUE PERMITA O |  |  |  |  |  |
|  |  | ADEQUADO CONTROLE DA INFUSÃO, COM BOA VISIBILIDADE |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOCAL APROPRIADO PARA |  |  |  |  |  |
|  |  | ABERTURA ASSÉPTICA EM GRAU CIRÚRGICO COM FIRME |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0134 | 1907355 | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, ESTÉRIL COM AGULHA 25X7, | UN | 840,0000 |  |  |  |
|  |  | GRADUADA - SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, ESTÉRIL COM |  |  |  |  |  |
|  |  | AGULHA 25X7, GRADUADA NÍTIDA A CADA UNIDADE QUE NÃO |  |  |  |  |  |
|  |  | SAIA COM FACILIDADE. BICO SIMPLES E CENTRAL, EMBOLO |  |  |  |  |  |
|  |  | PLÁSTICO COM BORRACHA NA PONTA SILICONADA CORTES |  |  |  |  |  |
|  |  | COM AJUSTE PERFEITO QUE NÃO POSSIBILITA SOBRA DE |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDICAMENTOS NO INTERIOR DA SERINGA QUE PERMITA O |  |  |  |  |  |
|  |  | ADEQUADO CONTROLE DA INFUSÃO, COM BOA VISIBILIDADE |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOCAL APROPRIADO PARA |  |  |  |  |  |
|  |  | ABERTURA ASSÉPTICA EM GRAU CIRÚRGICO COM FIRME |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |  |  |  |  |
| 0135 | 1907356 | SERINGA | DESCARTÁVEL | 5 ML, | ESTÉRIL, | GRADUADA | - | UN | 500,0000 |  |  |  |
|  |  | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, ESTÉRIL, GRADUADA NÍTIDA A |  |  |  |  |  |
|  |  | CADA UNIDADE QUE NÃO SAIA COM FACILIDADE. BICO |  |  |  |  |  |
|  |  | SIMPLES E CENTRAL, EMBOLO PLÁSTICO COM BORRACHA |  |  |  |  |  |
|  |  | NA PONTA SILICONADA CORTES COM AJUSTE PERFEITO |  |  |  |  |  |
|  |  | QUE NÃO POSSIBILITA SOBRA DE MEDICAMENTOS NO |  |  |  |  |  |
|  |  | INTERIOR DA SERINGA QUE PERMITA O ADEQUADO |  |  |  |  |  |
|  |  | CONTROLEDA INFUSÃO, COM BOA VISIBILIDADE |  |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOCAL APROPRIADO PARA |  |  |  |  |  |
|  |  | ABERTURA ASSÉPTICA EM GRAU CIRÚRGICO COM FIRME |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |  |  |  |  |
| 0136 | 1907357 | SOLUÇÃO DE LUGOL 5%, CONTENDO 1000 ML - SOLUÇÃO DE | LT | 20,0000 |  |  |  |
|  |  | LUGOL 5%, CONTENDO 1000 ML, COM DADOS DE INDICAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  |  | E PROCEDÊNCIA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |
| 0137 | 1907358 | SOLUÇÃO | DE MANITOL | 20%, | SOLUÇÃO | INJETÁVEL | - | UN | 30,0000 |  |  |  |
|  |  | SOLUÇÃO DE MANITOL 20%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, BOLSA OU |  |  |  |  |  |
|  |  | FRASCO DE POLIETILENO SISTEMA FECHADO COM 250 ML. |  |  |  |  |  |  |
| 0138 | 1907359 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº 06 COM VÁLVULA | UN | 15,0000 |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº 06 |  |  |  |  |  |
|  |  | COMVÁLVULADESCARTÁVELESTÉRILATÓXICA |  |  |  |  |  |
|  |  | APIROGÊNICA A TRAUMÁTICA TUBO VINILICO COM ORIFÍCIO |  |  |  |  |  |
|  |  | PROPORCIONAIS AO CALIBRE TRANSPARENTE FLEXÍVEL, |  |  |  |  |  |
|  |  | CONEXÃO DO TUBO VINILICO COM CALIBRE DA |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE FLEXÍVEL, CONEXÃO DO TUBO VINILICO |  |  |  |  |  |
|  |  | COMPATÍVEL COM O CALIBRE DA SONDA, EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FIRME |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |

| 0139 | 1907360 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº 08 COM VÁLVULA | UN | 15,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DESCARTÁVEL - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA NO 08 |  |  |  |  |  |
|  |  | COMVÁLVULADESCARTÁVELESTÉRILATÓXICA |  |  |  |  |  |
|  |  | APIROGÊNICA A TRAUMÁTICA TUBO VINILICO COM ORIFÍCIO |  |  |  |  |  |
|  |  | PROPORCIONAIS AO CALIBRE TRANSPARENTE FLEXÍVEL, |  |  |  |  |  |
|  |  | CONEXÃO DO TUBO VINILICO COM CALIBRE DA |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE FLEXÍVEL, CONEXÃO DO TUBO VINILICO |  |  |  |  |  |
|  |  | COMPATÍVEL COM O CALIBRE DA SONDA, EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FIRME |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0140 | 1907361 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº 10 COM VÁLVULA | UN | 15,0000 |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA NO 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | COMVÁLVULADESCARTÁVELESTÉRILATÓXICA |  |  |  |  |  |
|  |  | APIROGÊNICA A TRAUMÁTICA TUBO VINILICO COM ORIFÍCIO |  |  |  |  |  |
|  |  | PROPORCIONAIS AO CALIBRE TRANSPARENTE FLEXÍVEL, |  |  |  |  |  |
|  |  | CONEXÃO DO TUBO VINILICO COM CALIBRE DA |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE FLEXÍVEL, CONEXÃO DO TUBO VINILICO |  |  |  |  |  |
|  |  | COMPATÍVEL COM O CALIBRE DA SONDA, EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FIRME |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0141 | 1907362 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº 12 COM VÁLVULA | UN | 15,0000 |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | COMVÁLVULADESCARTÁVELESTÉRILATÓXICA |  |  |  |  |  |
|  |  | APIROGÊNICA A TRAUMÁTICA TUBO VINILICO COM ORIFÍCIO |  |  |  |  |  |
|  |  | PROPORCIONAIS AO CALIBRE TRANSPARENTE FLEXÍVEL, |  |  |  |  |  |
|  |  | CONEXÃO DO TUBO VINILICO COM CALIBRE DA |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE FLEXÍVEL, CONEXÃO DO TUBO VINILICO |  |  |  |  |  |
|  |  | COMPATÍVEL COM O CALIBRE DA SONDA, EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FIRME |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0142 | 1907363 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA NO 14 COM VÁLVULA | UN | 15,0000 |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA NO 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | COMVÁLVULADESCARTÁVELESTÉRILATÓXICA |  |  |  |  |  |
|  |  | APIROGÊNICA A TRAUMÁTICA TUBO VINILICO COM ORIFÍCIO |  |  |  |  |  |
|  |  | PROPORCIONAIS AO CALIBRE TRANSPARENTE FLEXÍVEL, |  |  |  |  |  |
|  |  | CONEXÃO DO TUBO VINILICO COM CALIBRE DA |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE FLEXÍVEL, CONEXÃO DO TUBO VINILICO |  |  |  |  |  |
|  |  | COMPATÍVEL COM O CALIBRE DA SONDA, EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FIRME |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0143 | 1907364 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº 16 COM VÁLVULA | UN | 15,0000 |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | COMVÁLVULADESCARTÁVELESTÉRILATÓXICA |  |  |  |  |  |
|  |  | APIROGÊNICA A TRAUMÁTICA TUBO VINILICO COM ORIFÍCIO |  |  |  |  |  |
|  |  | PROPORCIONAIS AO CALIBRE TRANSPARENTE FLEXÍVEL, |  |  |  |  |  |
|  |  | CONEXÃO DO TUBO VINILICO COM CALIBRE DA |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE FLEXÍVEL, CONEXÃO DO TUBO VINILICO |  |  |  |  |  |
|  |  | COMPATÍVEL COM O CALIBRE DA SONDA, EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FIRME |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |

| 0144 | 1907365 | SONDA DE FOLEY Nº 10. 02 VIAS, ESTÉRIL - SONDA DE FOLEY | UN | 15,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nº 10. 02 VIAS, ESTÉRIL, ATÓXICA APIROGÊNICA EM LÁTEX |  |  |  |  |  |
|  |  | SILICONADA COM BALO, COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO |  |  |  |  |  |
|  |  | ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE |  |  |  |  |  |
|  |  | DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO |  |  |  |  |  |
|  |  | E A CAPACIDADE DO LADO ESTAMPADOS EM LOCAIS |  |  |  |  |  |
|  |  | VISÍVEIS E PERMANENTE EMBALAGEM. VISÍVEL EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS |  |  |  |  |  |
|  |  | EXTREMIDADES, EMBALAGEM EXTERNAS EM PAPEL GRAU |  |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO E FIRME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E |  |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0145 | 1907367 | SONDA DE FOLEY Nº 14. 02 VIAS, ESTÉRIL - SONDA DE FOLEY | UN | 15,0000 |  |  |  |
|  |  | Nº 14. 02 VIAS, ESTÉRIL, ATÓXICA APIROGÊNICA EM LÁTEX |  |  |  |  |  |
|  |  | SILICONADA COM BALO, COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO |  |  |  |  |  |
|  |  | ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE |  |  |  |  |  |
|  |  | DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO |  |  |  |  |  |
|  |  | E A CAPACIDADE DO LADO ESTAMPADOS EM LOCAIS |  |  |  |  |  |
|  |  | VISÍVEIS E PERMANENTE EMBALAGEM. VISÍVEL EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS |  |  |  |  |  |
|  |  | EXTREMIDADES, EMBALAGEM EXTERNAS EM PAPEL GRAU |  |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO E FIRME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E |  |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0146 | 1907368 | SONDA DE FOLEY Nº 16. 02 VIAS, ESTÉRIL - SONDA DE FOLEY | UN | 15,0000 |  |  |  |
|  |  | Nº 16. 02 VIAS, ESTÉRIL, ATÓXICA APIROGÊNICA EM LÁTEX |  |  |  |  |  |
|  |  | SILICONADA COM BALO, COM VÁLVULA DE ENCHIMENTO |  |  |  |  |  |
|  |  | ADAPTÁVEL A SERINGA, COM 02 VIAS NA EXTREMIDADE |  |  |  |  |  |
|  |  | DISTAL E A PROXIMAL DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO |  |  |  |  |  |
|  |  | E A CAPACIDADE DO LADO ESTAMPADOS EM LOCAIS |  |  |  |  |  |
|  |  | VISÍVEIS E PERMANENTE EMBALAGEM. VISÍVEL EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | INTERNA EM PLÁSTICO INCOLOR PICOTADO NAS |  |  |  |  |  |
|  |  | EXTREMIDADES, EMBALAGEM EXTERNAS EM PAPEL GRAU |  |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO E FIRME TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO E |  |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0147 | 1907369 | SONDA NASOGATRICA Nº 06 TIPO LEVINE OU SIMILAR - | UN | 15,0000 |  |  |  |
|  |  | SONDA NASOGATRICA Nº 06 TIPO LEVINE OU SIMILAR, COM |  |  |  |  |  |
|  |  | PONTA ARREDONDADA, COM ORIFÍCIOS CENTRALIZADO E |  |  |  |  |  |
|  |  | COM PERFURAÇÃO OVAIS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE |  |  |  |  |  |
|  |  | EM SUA PAREDE EXTREMIDADE DISTAL, COM CONECTOR |  |  |  |  |  |
|  |  | PROVIDO DE TAMPA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0148 | 1907370 | SONDA NASOGATRICA Nº 10 TIPO LEVINE OU SIMILAR - | UN | 15,0000 |  |  |  |
|  |  | SONDA NASOGATRICA Nº 10 TIPO LEVINE OU SIMILAR, COM |  |  |  |  |  |
|  |  | PONTA ARREDONDADA, COM ORIFÍCIOS CENTRALIZADO E |  |  |  |  |  |
|  |  | COM PERFURAÇÃO OVAIS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE |  |  |  |  |  |
|  |  | EM SUA PAREDE EXTREMIDADE DISTAL, COM CONECTOR |  |  |  |  |  |
|  |  | PROVIDO DE TAMPA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |

| 0149 | 1907371 | SONDA NASOGATRICA Nº 14 TIPO LEVINE OU SIMILAR - | UN | 40,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SONDA NASOGATRICA Nº 14 TIPO LEVINE OU SIMILAR, COM |  |  |  |  |  |
|  |  | PONTA ARREDONDADA, COM ORIFÍCIOS CENTRALIZADO E |  |  |  |  |  |
|  |  | COM PERFURAÇÃO OVAIS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE |  |  |  |  |  |
|  |  | EM SUA PAREDE EXTREMIDADE DISTAL, COM CONECTOR |  |  |  |  |  |
|  |  | PROVIDO DE TAMPA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | 1907372 | SONDA URETRAL Nº 12 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - SONDA | UN | 15,0000 |  |  |  |
|  |  | URETRAL Nº 12 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, |  |  |  |  |  |
|  |  | APIROGÊNICA,TUBOPVCFLEXÍVEL,SILICONADAS, |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTES, | ORIFÍCIO | TRAUMÁTICO, | EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL EM PAPEL, GRUA CIRÚRGICO COM OU FILME |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |
| 0151 | 1907373 | SONDA URETRAL Nº 14 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - SONDA | UN | 15,0000 |  |  |  |
|  |  | URETRAL Nº 14 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, |  |  |  |  |  |
|  |  | APIROGÊNICA,TUBOPVCFLEXÍVEL,SILICONADAS, |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTES, | ORIFÍCIO | TRAUMÁTICO, | EMBALAGEM |  |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL EM PAPEL, GRUA CIRÚRGICO COM OU FILME |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |
| 0152 | 85820018 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML - |  | LT | 500,0000 |  |  |  |
| 0153 | 85820014 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML - |  | LT | 500,0000 |  |  |  |
| 0154 | 85820015 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML - |  | LT | 1.000,0000 |  |  |  |
| 0155 | 85820019 | SORO GLICOFISIOLOGICO 0,9 + 5% 500ML - |  | LT | 2.500,0000 |  |  |  |
| 0156 | 1907374 | SORO GLICOFISIOLÓGICO BOLSA OU FRASCO COM 250 ML - | UN | 300,0000 |  |  |  |
|  |  | SORO GLICOFISIOLÓGICO BOLSA OU FRASCO DE |  |  |  |  |  |
|  |  | POLIETILENO SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO INJETÁVEL,. |  |  |  |  |  |
|  |  | COM 250 ML |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0157 | 1907375 | SORO GLICOFISIOLÓGICO BOLSA OU FRASCO COM 500 ML - | UN | 300,0000 |  |  |  |
|  |  | SORO GLICOFISIOLÓGICO BOLSA OU FRASCO DE |  |  |  |  |  |
|  |  | POLIETILENO SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, |  |  |  |  |  |
|  |  | COM 500 ML. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0158 | 85820020 | SORO MANITOL 200MG/ML INJ IV - |  | LT | 300,0000 |  |  |  |
| 0159 | 85820021 | SORO RINGER C/ LACTADO 500ML - |  | LT | 300,0000 |  |  |  |
| 0160 | 85820030 | SUFADIAZINA DE PRATA 1%, CREME PARA USO TÓPICO, 30 | BG | 250,0000 |  |  |  |
|  |  | GRAMAS. - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0161 | 1907377 | TERMÔMETRO CLÍNICO PARA TEMPERATURA AXILAR - | UN | 40,0000 |  |  |  |
| 0162 | 85820040 | TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, INTERNA E | UN | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | EXTERNA -10 +50 / -50 +70. - |  |  |  |  |  |  |  |

| 0163 | 85820011 | TESOURA CIR. R/F RETA 15CM - | UN | 5,0000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0164 | 1908651 | TESOURA DE MAYO RETA - | UN | 5,0000 |  |  |  |
| 0165 | 1907379 | TORNEIRINHA DESCARTÁVEL 03 VIAS - | UN | 50,0000 |  |  |  |
| 0166 | 85820038 | TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT C/ 100 UN - | PCT | 100,0000 |  |  |  |
| 0167 | 1907380 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM TAMPA E | UN | 200,0000 |  |  |  |
|  |  | ANTICOAGULANTE 5 ML - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A |  |  |  |  |  |
|  |  | VÁCUO, TUBO E TAMPA A COM ANTICOAGULANTE, |  |  |  |  |  |
|  |  | SILICONIZADOS,TAMPAROXAPARACOLETADE |  |  |  |  |  |
|  |  | HEMOGRAMA, COM CAPACIDADE DE 5 ML. |  |  |  |  |  |
| 0168 | 1907381 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, TUBO E TAMPA | UN | 200,0000 |  |  |  |
|  |  | SILICONIZADOS 10 ML - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A |  |  |  |  |  |
|  |  | VÁCUO, TUBO E TAMPA SILICONIZADOS, TAMPA VERMELHA |  |  |  |  |  |
|  |  | PARA COLETA DE BIOQUÍMICA COM CAPACIDADE DE 10 ML. |  |  |  |  |  |
| 0169 | 85820022 | UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO - | UN | 30,0000 |  |  |  |
| 0170 | 1907383 | VASELINA LÍQUIDA - | LT | 30,0000 |  |  |  |

Total:

1 - PREÇO TOTAL OFERTADO:

1.2 - O(s) preço(s) ofertados incide(m) inclui (em) todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital de Pregão 033/2018.

2 - DO PRAZO DE FORNECIMENTO:

2.1 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será de 10 (dez) dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo Departamento de compras da

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA – MG.

3 - DO PRAZO DE GARANTIA E/OU VALIDADE:

3.1 - No ato da entrega, deverá ser observado se o prazo de validade dos materiais é igual ou superior a 70% do prazo de validade total.

4 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

4.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao pregoeiro, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal n° 8.666/93.

5 – DA COMPATIBILIDADE DOS VALORES APRESENTADOS COM AQUELES PRATICADOS NO MERCADO.

Declaro para os devidos fins de Direito que os valores apresentados são de fato aqueles praticados no mercado, tendo pleno conhecimento de que na hipótese de existir sobrepreço ou superfaturamento, essa empresa será responsabilizada, ainda que os preços estejam abaixo da estimativa prevista no edital, conforme recente posicionamento do Tribunal de Contas da União. Acórdão 2262/2015-Plenário, TC 000.224/2010-3, relator Ministro Benjamin Zymler, 9.9.2015

LOCAL/DATA

_________________________________

ASSINAR E CARIMBAR

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II

1- OBJETO:

1.1 - Contratação de empresa para aquisição de material de enfermagem (hospitalares) e material permanente, para atender os serviços de saúde no município de Olaria - MG, conforme condições e especificações contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 - A contratação se justifica tendo em vista que os materiais de enfermagem (hospitalares) são de fundamental importância para o atendimento à população do município e bom funcionamento da unidade básica de saúde.

3 - JUSTIFICATIVA DO NÃO DIRECIONAMENTO À MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUE PORTE E EQUIPARADAS.

3.1 – Tendo em vista, que licitações anteriores direcionados as ME/, EPP, foram desertas, ocasionando prejuízos a administração, este departamento sugere que este Processo Licitatório seja aberto para qualquer empresa que estiver em condições de concorrer no pregão, em respeito ao princípio da competitividade e economia da Administração Pública, bem como evitando que a mesma novamente seja deserta.

4 - ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS ESTIMADOS

| N° Item | Cód. | Descrição | Und. | Qtd. | Vlr. Médio | Vlr. Tot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 1907236 | ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE COM | PCT | 1.000,0000 | 3,8377 | 3.837,70 |
|  |  | 100 PEÇAS - |  |  |  |  |

| 0002 | 1907237 | ÁCIDO ACÉTICO 5%, CONTENDO 1000 ML | LT | 10,0000 | 27,5000 | 275,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ÁCIDO ACÉTICO 5%, CONTENDO 1000 |  |  |  |  |
|  |  | ML, COM INDICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, |  |  |  |  |
|  |  | COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA |  |  |  |  |
|  |  | SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 | 1907238 | ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10 - ÁGUA | LT | 60,0000 | 9,3735 | 562,41 |
|  |  | OXIGENADA VOLUME | 10, | CONTENDO |  |  |  |  |
|  |  | 1000 ML, EMBALAGEM PARA SOLUÇÕES |  |  |  |  |
|  |  | FOTOSSENSÍVEIS, COM IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |
|  |  | E PROCEDÊNCIA COM REGISTRO NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0004 | 1908640 | AGULHA HIPODÉRMICA | DESCARTÁVEL, | UN | 20.000,0000 | 0,1890 | 3.780,00 |
|  |  | CALIBRE: 0,8mmX0,3 mm - AGULHA |  |  |  |  |
|  |  | HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE: |  |  |  |  |
|  |  | 0,8mmX0,3 mm - 30g - 100ml - |  |  |  |  |
|  |  | SILICONIZADA, APIROGÊNICA, ATÓXICA, |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, |  |  |  |  |
|  |  | CORPOEMAÇOINOX,BISEL |  |  |  |  |
|  |  | TRIFACETADO, PONTA AGUÇADA, COM |  |  |  |  |
|  |  | PROTETOR DE ENCAIXE FIRME E FÁCIL |  |  |  |  |
|  |  | REMOÇÃO, CAPAZ DE MANTER A |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM ESTÉRIL |  |  |  |  |
|  |  | COM | DADOS | DE | IDENTIFICAÇÃO, |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA, | DATA, | TIPO | DE |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. |  |  |  |  |
| 0005 | 1907239 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL - | UN | 10.000,0000 | 0,1171 | 1.171,00 |
|  |  | CALIBRE: 25X7 - AGULHA HIPODÉRMICA |  |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL, | CALIBRE: | 25X7, |  |  |  |  |
|  |  | SILICONIZADA, APIROGÊNICA, ATÓXICA, |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, |  |  |  |  |
|  |  | CORPOEMAÇOINOX,BISEL |  |  |  |  |
|  |  | TRIFACETADO, PONTA AGUÇADO, COM |  |  |  |  |
|  |  | PROTETOR DE ENCAIXE FIRME E FÁCIL |  |  |  |  |
|  |  | REMOÇÃO, CAPAZ DE MANTER A |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM ESTÉRIL |  |  |  |  |
|  |  | COM | DADOS | DE | IDENTIFICAÇÃO, |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA, | DATA, | TIPO | DE |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. |  |  |  |  |
| 0006 | 1908641 | AGULHA HIPODÉRMICA | DESCARTÁVEL, | UN | 5.000,0000 | 0,0978 | 489,00 |
|  |  | CALIBRE: 40x12 - AGULHA HIPODÉRMICA |  |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL, | CALIBRE: | 40x12, |  |  |  |  |
|  |  | SILICONIZADA, APIROGÊNICA, ATÓXICA, |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, |  |  |  |  |
|  |  | CORPOEMAÇOINOX,BISEL |  |  |  |  |
|  |  | TRIFACETADO, PONTA AGUÇADO, COM |  |  |  |  |
|  |  | PROTETOR DE ENCAIXE FIRME E FÁCIL |  |  |  |  |
|  |  | REMOÇÃO, CAPAZ DE MANTER A |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM ESTÉRIL |  |  |  |  |
|  |  | COM | DADOS | DE | IDENTIFICAÇÃO, |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA, | DATA, | TIPO | DE |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. |  |  |  |  |
| 0007 | 1907241 | ALBOCRESIL GEL 50 GRAMAS - |  | VD | 3,0000 | 14,0000 | 42,00 |

| 0008 | 1907242 | ALBOCRESIL SOLUÇÃO DE 12ML - |  | BG | 3,0000 | 13,8900 | 41,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0009 | 2255 | Albocresil solução para uso na UBS |  | VD | 12,0000 | 47,4600 | 569,52 |
| 0010 | 1907036 | ÁLCOOL 70% - |  |  |  |  |  |  | LT | 600,0000 | 7,6359 | 4.581,54 |
| 0011 | 1907244 | ÁLCOOL | ABSOLUTO | 99,4% | - | ÁLCOOL | LT | 600,0000 | 7,3150 | 4.389,00 |
|  |  | ABSOLUTO | 99,4%, |  | FRASCO | DE |  |  |  |  |
|  |  | POLIPROPILENO | CONTENDO | 1000 | ML, |  |  |  |  |
|  |  | COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA |  |  |  |  |
|  |  | SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0012 | 1907245 | ÁLCOOL GEL 70% - ÁLCOOL GEL 70%, | FR | 50,0000 | 12,9033 | 645,17 |
|  |  | FRASCO CONTENDO 500 ML, COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |
| 0013 | 1907246 | ÁLCOOL IODADO 1% - ÁLCOOL IODADO | LT | 6,0000 | 16,0800 | 96,48 |
|  |  | 1%, COM 1000 ML, EMBALADO PARA |  |  |  |  |
|  |  | SOLUÇÃO |  | FOTOSSENSÍVEL, |  | COM |  |  |  |  |
|  |  | INDICAÇÃO | E | PROCEDÊNCIA, | COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |
| 0014 | 1907247 | ALGODÃO | HIDRÓFILO | - | ALGODÃO | RL | 400,0000 | 12,3323 | 4.932,92 |
|  |  | HIDRÓFILO, |  | COM |  | CAMADAS |  |  |  |  |
|  |  | SOBREPOSTAS, | FORMANDO |  | UMA |  |  |  |  |
|  |  | MANTA COM ESPESSURA | UNIFORME |  |  |  |  |
|  |  | ENTRE 1 E 1,5 CM E REGULARMENTE |  |  |  |  |
|  |  | COMPACTA DE ASPECTO HOMOGÊNEO |  |  |  |  |
|  |  | EMACIO,CORBRANCA,SEM |  |  |  |  |
|  |  | IMPUREZAS, |  | BOA |  | ABSORVÊNCIA, |  |  |  |  |
|  |  | INODORO, | EMBALADO | EM | PAPEL |  |  |  |  |
|  |  | APROPRIADO EM TODA A EXTENSÃO, |  |  |  |  |
|  |  | MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE |  |  |  |  |
|  |  | LARGURA. | EMBALAGEM | PLÁSTICA |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUALMENTE EM PACOTE DE 500 |  |  |  |  |
|  |  | GR, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0015 | 1907249 | ALMOTOLIA | 250 | ML | MARROM- | FR | 100,0000 | 2,9992 | 299,92 |
|  |  | ALMOTOLIA 250 ML APROXIMADAMENTE |  |  |  |  |
|  |  | EM PLÁSTICO RÍGIDO, MARROM ( PARA |  |  |  |  |
|  |  | SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS) COM BOA |  |  |  |  |
|  |  | VEDAÇÃO, PONTA COM ENCAIXE QUE |  |  |  |  |
|  |  | IMPEÇA VAZAMENTO, PROTEÇÃO PARA |  |  |  |  |
|  |  | PONTEIRA, |  | RESISTENTE |  | À |  |  |  |  |
|  |  | DESINFECÇÃO. | EMBALAGEM |  | COM |  |  |  |  |
|  |  | DADOS | DE | IDENTIFICAÇÃO | E |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0016 | 1907248 | ALMOTOLIA | 250 | ML | TRANSPARENTE - | FR | 100,0000 | 3,3192 | 331,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALMOTOLIA 250 ML APROXIMADAMENTE |  |  |  |  |
|  |  | EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, |  |  |  |  |
|  |  | COM BOA VEDAÇÃO, PONTA COM |  |  |  |  |
|  |  | ENCAIXE | QUE | IMPEÇA | VAZAMENTO, |  |  |  |  |
|  |  | PROTEÇÃO |  | PARA |  | PONTEIRA, |  |  |  |  |
|  |  | RESISTENTE | À |  | DESINFECÇÃO. |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM | COM | DADOS | DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |
| 0017 | 1907384 | ATADURA DE CREPOM 100% ALGODÃO | RL | 5.000,0000 | 1,8070 | 9.035,00 |
|  |  | 10X1,80m - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0018 | 1907251 | ATADURA DE CREPOM 100% ALGODÃO | RL | 5.000,0000 | 3,0199 | 15.099,50 |
|  |  | 20 CM - ATADURA DE CREPOM 100% |  |  |  |  |
|  |  | ALGODÃO, MEDINDO 20 CM DE |  |  |  |  |
|  |  | LARGURAX1,8METROSDE |  |  |  |  |
|  |  | COMPRIMENTO |  | EM |  | REPOUSO, |  |  |  |  |
|  |  | CONFECCIONADO | EM | FIOS | DE |  |  |  |  |
|  |  | ALGODÃO CRU, COM 13 FIOS POR CM2, |  |  |  |  |
|  |  | COM | BORDAS | DELIMITADAS, |  | BOA |  |  |  |  |
|  |  | ELASTICIDADE, ENROLADA EM FORMA |  |  |  |  |
|  |  | CILÍNDRICA | UNIFORMEMENTE, | ISENTA |  |  |  |  |
|  |  | DE | DEFEITOS, | ESGARÇAMENTO, |  |  |  |  |
|  |  | IMPUREZAS | OU | MANCHAS, |  | NÃO |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM |  |  |  |  |
|  |  | DADOS |  |  | DE | IDENTIFICAÇÃO | E |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0019 | 1907252 | BALANÇA | PORTÁTIL | DE | PLATAFORMA | UN | 8,0000 | 71,2800 | 570,24 |
|  |  | LÍDER P150M - BALANÇA PORTÁTIL DE |  |  |  |  |
|  |  | PLATAFORMA LÍDER P150M,FABRICADA |  |  |  |  |
|  |  | EM AÇO CARBONO E ALUMÍNIO, |  |  |  |  |
|  |  | PINTURA | ELETROSTÁTICA | DE | ALTO |  |  |  |  |
|  |  | BRILHO, CÉLULA DE CARGA CENTRAL |  |  |  |  |
|  |  | TOTALMENTE ELETRÔNICO, | PISO | DE |  |  |  |  |
|  |  | BORRACHA |  |  | PERSONALIZADO |  |  |  |  |
|  |  | ANTIDERRAPANTE, FUNÇÃO DE TARA E |  |  |  |  |
|  |  | ZERO |  | AUTOMÁTICO. | PÉS |  | EM |  |  |  |  |
|  |  | POLIURETANO | COM | REGULAGEM | DE |  |  |  |  |
|  |  | ALTURA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO |  |  |  |  |
|  |  | E MANUAL, CORES BRANCA OU CINZA, |  |  |  |  |
|  |  | PLATAFORMAS 90 X 90 X 30 CM |  |  |  |  |
|  |  | (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA) |  |  |  |  |
|  |  | SOB MEDIDA. BATERIA INTERNA DE 9 |  |  |  |  |
|  |  | VOLTS. ALÇA DE TRANSPORTE EM |  |  |  |  |
|  |  | ALUMÍNIO |  | ANODIZADO, | SOBRECARGA |  |  |  |  |
|  |  | 100% | DA | CAPACIDADE | NOMINAL, |  |  |  |  |
|  |  | DISPLAY DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO |  |  |  |  |
|  |  | DE 20MM, PESO TOTAL 4.5 KG E COM |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM 5 KG,7ALIMENTAÇÃO: 9, 12 |  |  |  |  |
|  |  | VOLTS E BIVOLT 85 A 250 VCA COM |  |  |  |  |
|  |  | PROTETORES, ULTRALEVE, FACILIDADE |  |  |  |  |
|  |  | DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, BAIXO |  |  |  |  |
|  |  | CUSTO DE MANUTENÇÃO, PEÇAS E |  |  |  |  |
|  |  | COMPONENTES |  |  | TOTALMENTE |  |  |  |  |
|  |  | NACIONAIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0020 | 1907253 | BANDAGEM ELÁSTICA DE GAZE BRANCA | CX | 5,0000 | 80,0800 | 400,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IMPREGNADA COM PASTA 7,62X9,14 - |  |  |  |  |
|  |  | BANDAGEM ELÁSTICA DE GAZE BRANCA |  |  |  |  |
|  |  | IMPREGNADA | COM | PASTA, |  | NÃO |  |  |  |  |
|  |  | SOLIDIFICÁVEL, DE ÓXIDO DE ZINCO |  |  |  |  |
|  |  | ACÁCIA, GLICERINA, ÓLEO DE RÍCINO E |  |  |  |  |
|  |  | PETROLATO | BRANCO, | PARA |  |  |  |  |
|  |  | CONFECÇÃO DE BOTA DE UNA, |  |  |  |  |
|  |  | MEDINDO 7,62 CM DE LARGURA X 9,14 |  |  |  |  |
|  |  | CM DE | COMPRIMENTO, | EMBALAGEM |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL, | ESTÉRIL, | CONSTANDO |  |  |  |  |
|  |  | DADOS |  | DE | IDENTIFICAÇÃO, |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA, NO. DO LOTE, DATA DE |  |  |  |  |
|  |  | FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM |  |  |  |  |
|  |  | 12 UNIDADES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0021 | 85820043 | CAIXA TÉRMICA 15 LT C/ TERMÔMETRO | UN | 4,0000 | 323,8975 | 1.295,59 |
|  |  | DIGITAL | – | MÁXIMA | E | MÍNIMA | - |  |  |  |  |
|  |  | Capacidade 15 Litros Dimensões Internas |  |  |  |  |
|  |  | Em Cm ( H X L X C ) 24,0 X 21,7 X 31,5 |  |  |  |  |
|  |  | Dimensões Externas Em Cm ( H X L X C ) |  |  |  |  |
|  |  | 29,5 X 26,0 X 38,5 Alça Em Pp |  |  |  |  |
|  |  | (Polipropileno) Parede Interna Em Ps |  |  |  |  |
|  |  | (Poliestireno) Parede Externa Em Pad |  |  |  |  |
|  |  | (Polietileno De Alta Densidade) Entre |  |  |  |  |
|  |  | Paredes De Pu (Poliuretano) Acabamento |  |  |  |  |
|  |  | Dobradiças Na Tampa Peso 2,10kg | Dados |  |  |  |  |
|  |  | Do Termômetro Referência | 7424.02.0.00 |  |  |  |  |
|  |  | Faixa De Utilização -50ºC+70ºC/ºF Precisão |  |  |  |  |
|  |  | ±1ºC/ºF Resolução 0,1ºC Escala De - |  |  |  |  |
|  |  | 20ºC+50ºC E ±2 Para Cima De 50ºC Pilha |  |  |  |  |
|  |  | 1x 1,5 Aa Peso 80g Medidas Do Produto |  |  |  |  |
|  |  | 60x39x16mm | Camp. | Do | Cabo |  | 50cm |  |  |  |  |
|  |  | Principais | Características Do Termômetro |  |  |  |  |
|  |  | Temperatura Externa Através De Cabo E |  |  |  |  |
|  |  | Sensor Máxima E Mínima Função ºC/ºF |  |  |  |  |
|  |  | Resistente A Água Tampa Removível |  |  |  |  |  |  |
| 0022 | 1907254 | CAMPO |  |  |  | OPERATÓRIO | UN | 200,0000 | 22,8085 | 4.561,70 |
|  |  | APROXIMADAMENTE 45X50 M - CAMPO |  |  |  |  |
|  |  | OPERATÓRIO | APROXIMADAMENTE |  |  |  |  |
|  |  | 45X50 M, DESCARTÁVEL, COR BRANCO, |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZADO A RAIO GAMA OU ÓXIDO |  |  |  |  |
|  |  | DE ETILENO, EMBALADO EM PAPEL |  |  |  |  |
|  |  | GRAU | CIRÚRGICO, | SEM | VISOR |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE, |  | CONTENDO |  |  |  |  |
|  |  | EXTERNAMENTE | DADOS |  | DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |  |

| 0023 | 1908642 | CATETER | INTRAVENOSO | PERIFÉRICO | UN | 60,0000 | 2,0174 | 121,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DE TEFLON OU SIMILAR Nº 20 - CATETER |  |  |  |  |
|  |  | INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE TEFLON |  |  |  |  |
|  |  | OU SIMILAR Nº 20 APIROGÊNICO |  |  |  |  |
|  |  | RADIOPACO, | FLEXÍVEL | TÔNICO | DE |  |  |  |  |
|  |  | PAREDES | FINAS | COM |  | AGULHAS |  |  |  |  |
|  |  | EXTERNAS SILICONADAS | COM BISEL |  |  |  |  |
|  |  | TRIFACETADO | CURTO | CÂMARA | DE |  |  |  |  |
|  |  | REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO |  |  |  |  |
|  |  | A PROVA DE VAZAMENTO COM MANDRIL |  |  |  |  |
|  |  | SEM | ENRUGAMENTO | DO | CATETER |  |  |  |  |
|  |  | QUANDO REALIZAR A PUNÇÃO, NÚMERO |  |  |  |  |
|  |  | DO CALIBRE VISÍVEL, ESTERILIZADA A |  |  |  |  |
|  |  | ÓXIDO |  | DE | ETILENO |  |  | EMBALADO |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUALMENTE | EM |  |  | ENVELOPE |  |  |  |  |
|  |  | MONOLÚCIDO, |  | COM |  | VISOR |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE, CÓDIGO | DE CORES |  |  |  |  |
|  |  | PARA | DIFERENCIAÇÃO | DO | CALIBRE. |  |  |  |  |
|  |  | DADOS | DE | IDENTIFICAÇÃO | E |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA | COM | REGISTRO | NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0024 | 1907255 | CATETER | INTRAVENOSO | PERIFÉRICO | UN | 60,0000 | 1,8169 | 109,01 |
|  |  | DE TEFLON OU SIMILAR Nº 22 - CATETER |  |  |  |  |
|  |  | INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE TEFLON |  |  |  |  |
|  |  | OU SIMILAR Nº 22 APIROGÊNICO |  |  |  |  |
|  |  | RADIOPACO, | FLEXÍVEL | TÔNICO | DE |  |  |  |  |
|  |  | PAREDES | FINAS | COM |  | AGULHAS |  |  |  |  |
|  |  | EXTERNAS SILICONADAS | COM BISEL |  |  |  |  |
|  |  | TRIFACETADO | CURTO | CÂMARA | DE |  |  |  |  |
|  |  | REFLUXO TRANSPARENTE COM FILTRO |  |  |  |  |
|  |  | A PROVA DE VAZAMENTO COM MANDRIL |  |  |  |  |
|  |  | SEM | ENRUGAMENTO | DO | CATETER |  |  |  |  |
|  |  | QUANDO REALIZAR A PUNÇÃO, NÚMERO |  |  |  |  |
|  |  | DO CALIBRE VISÍVEL, ESTERILIZADA A |  |  |  |  |
|  |  | ÓXIDO |  | DE | ETILENO |  |  | EMBALADO |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUALMENTE | EM |  |  | ENVELOPE |  |  |  |  |
|  |  | MONOLÚCIDO, |  | COM |  | VISOR |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE, CÓDIGO | DE CORES |  |  |  |  |
|  |  | PARA | DIFERENCIAÇÃO | DO | CALIBRE. |  |  |  |  |
|  |  | DADOS | DE | IDENTIFICAÇÃO | E |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA | COM | REGISTRO | NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0025 | 1907256 | CATETER | INTRAVENOSO | PERIFÉRICO | UN | 60,0000 | 2,0301 | 121,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DE | TEFLON OU SIMILAR | Nº 24- |  |  |  |  |
|  |  | CATETER | INTRAVENOSO | PERIFÉRICO |  |  |  |  |
|  |  | DE TEFLON OU SIMILAR Nº 24 |  |  |  |  |
|  |  | APIROGÊNICO RADIOPACO, | FLEXÍVEL |  |  |  |  |
|  |  | TÔNICO DE PAREDES FINAS COM |  |  |  |  |
|  |  | AGULHAS EXTERNAS SILICONADAS COM |  |  |  |  |
|  |  | BISEL | TRIFACETADO CURTO | CÂMARA |  |  |  |  |
|  |  | DE | REFLUXO | TRANSPARENTE | COM |  |  |  |  |
|  |  | FILTRO A PROVA DE VAZAMENTO COM |  |  |  |  |
|  |  | MANDRIL | SEM | ENRUGAMENTO | DO |  |  |  |  |
|  |  | CATETER | QUANDO | REALIZAR | A |  |  |  |  |
|  |  | PUNÇÃO, NÚMERO DE CALIBRE VISÍVEL |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO |  |  |  |  |
|  |  | EMBALADO | INDIVIDUALMENTE | EM |  |  |  |  |
|  |  | ENVELOPE MONOLÚCIDO, COM VISOR |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE, | CÓDIGO | DE CORES |  |  |  |  |
|  |  | PARA | IDENTIFICAÇÃO | DO | CALIBRE. |  |  |  |  |
|  |  | DADOS | DE | IDENTIFICAÇÃO | E |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA | COM | REGISTRO | NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0026 | 1907257 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO | UN | 50,0000 | 1,5934 | 79,67 |
|  |  | ESTÉRIL FLEXÍVEL - CATETER NASAL |  |  |  |  |
|  |  | TIPO |  | ÓCULOS | ADULTO | ESTÉRIL |  |  |  |  |
|  |  | FLEXÍVEL, | ANATÔMICO | COM | SISTEMA |  |  |  |  |
|  |  | DEFIXAÇÃOQUENÃOCAUSE |  |  |  |  |
|  |  | DESCONFORTO | AO | PACIENTE, |  |  |  |  |
|  |  | EMBALADO | INDIVIDUALMENTE | COM |  |  |  |  |
|  |  | DADOS | DE | IDENTIFICAÇÃO | E |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0027 | 1907258 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL | UN | 20,0000 | 1,4365 | 28,73 |
|  |  | ESTÉRIL FLEXÍVEL - CATETER NASAL |  |  |  |  |
|  |  | TIPO |  | ÓCULOS | INFANTIL | ESTÉRIL |  |  |  |  |
|  |  | FLEXÍVEL, | ANATÔMICO | COM | SISTEMA |  |  |  |  |
|  |  | DEFIXAÇÃOQUENÃOCAUSE |  |  |  |  |
|  |  | DESCONFORTO | AO | PACIENTE, |  |  |  |  |
|  |  | EMBALADO | INDIVIDUALMENTE | COM |  |  |  |  |
|  |  | DADOS | DE | IDENTIFICAÇÃO | E |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0028 | 1907259 | CLORETO | DE SÓDIO | 0,9%, | SOLUÇÃO | UN | 500,0000 | 3,7514 | 1.875,70 |
|  |  | INJETÁVEL 100 ML - CLORETO DE SÓDIO |  |  |  |  |
|  |  | 0,9%, | SOLUÇÃO | INJETÁVEL, | LÍMPIDA, |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL E APIROGÊNICA, FRASCOS DE |  |  |  |  |
|  |  | POLIPROPILENO |  | TRANSPARENTE |  |  |  |  |
|  |  | SISTEMA FECHADO CONTENDO 100 ML |  |  |  |  |
| 0029 | 1907260 | CLORETO | DE SÓDIO | 0,9%, | SOLUÇÃO | UN | 500,0000 | 3,2600 | 1.630,00 |
|  |  | INJETÁVEL 250 ML - CLORETO DE SÓDIO |  |  |  |  |
|  |  | 0,9%, | SOLUÇÃO | INJETÁVEL, | LÍMPIDA, |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL E APIROGÊNICA, FRASCOS DE |  |  |  |  |
|  |  | POLIPROPILENO |  | TRANSPARENTE |  |  |  |  |
|  |  | SISTEMA FECHADO CONTENDO 250 ML. |  |  |  |  |

| 0030 | 1907261 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO | UN | 1.000,0000 | 4,3663 | 4.366,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INJETÁVEL 500 ML - CLORETO DE SÓDIO |  |  |  |  |
|  |  | 0,9%, SOLUÇÃO | INJETÁVEL, LÍMPIDA, |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL E APIROGÊNICA, FRASCOS DE |  |  |  |  |
|  |  | POLIPROPILENO | TRANSPARENTE |  |  |  |  |
|  |  | SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML |  |  |  |  |
| 0031 | 1908643 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO | FR | 1.000,0000 | 3,5600 | 3.560,00 |
|  |  | LÍMPIDA FRASCOS DE 100 ML - CLORETO |  |  |  |  |
|  |  | DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO LÍMPIDA, |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL E APIROGÊNICA, FRASCOS DE |  |  |  |  |
|  |  | POLIPROPILENO | TRANSPARENTE |  |  |  |  |
|  |  | SISTEMA ABERTO CONTENDO 100 ML. |  |  |  |  |
| 0032 | 1908644 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO | FR | 5.000,0000 | 4,3300 | 21.650,00 |
|  |  | LÍMPIDA FRASCOS DE 250 ML - CLORETO |  |  |  |  |
|  |  | DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO LÍMPIDA, |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL E APIROGÊNICA, FRASCOS DE |  |  |  |  |
|  |  | POLIPROPILENO | TRANSPARENTE |  |  |  |  |
|  |  | SISTEMA ABERTO CONTENDO 250 ML. |  |  |  |  |
| 0033 | 1908645 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO | FR | 2.000,0000 | 4,8400 | 9.680,00 |
|  |  | LÍMPIDA FRASCOS DE 500 ML - CLORETO |  |  |  |  |
|  |  | DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO LÍMPIDA, |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL E APIROGÊNICA, FRASCOS DE |  |  |  |  |
|  |  | POLIPROPILENO | TRANSPARENTE |  |  |  |  |
|  |  | SISTEMA ABERTO CONTENDO 500 ML. |  |  |  |  |
| 0034 | 1907262 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20 | VD | 60,0000 | 5,0348 | 302,09 |
|  |  | MG/ML | SEM VASOCONSTRICTOR - |  |  |  |  |
|  |  | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20 |  |  |  |  |
|  |  | MG/ML, | SEM | VASOCONSTRICTOR, |  |  |  |  |
|  |  | APROXIMADAMENTE 50 ML. |  |  |  |  |
| 0035 | 1907263 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GEL 2% 20 | BG | 20,0000 | 7,8650 | 157,30 |
|  |  | MG/G, BISNAGA COM 30 GRAMAS - |  |  |  |  |
| 0036 | 1907264 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SPRAY 10%, | VD | 20,0000 | 68,3100 | 1.366,20 |
|  |  | 50 ML - |  |  |  |  |  |  |
| 0037 | 85820026 | COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE | UN | 20,0000 | 4,3761 | 87,52 |
|  |  | - 3 LT - |  |  |  |  |  |  |

| 0038 | 1907265 | COLETOR | DE |  | URINA, | SISTEMA | UN | 30,0000 | 5,3667 | 161,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FECHADO,COMVÁLVULAANTI- |  |  |  |  |
|  |  | REFLÚXO - COLETOR DE URINA, |  |  |  |  |
|  |  | SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTI- |  |  |  |  |
|  |  | REFLÚXO, |  | COM |  | BOLSA |  | COM |  |  |  |  |
|  |  | CAPACIDADE PARA 2000 ML E COM |  |  |  |  |
|  |  | ESCALA PARA GRADUAÇÃO A PARTIR |  |  |  |  |
|  |  | DE | 25 | ML. |  | CONFECCIONADO |  | EM |  |  |  |  |
|  |  | MATERIAL | RESISTENTE, BRANCO | NA |  |  |  |  |
|  |  | FACE POSTERIOR E TRANSPARENTE NA |  |  |  |  |
|  |  | FACE |  | ANTERIOR, |  | SELAMENTO |  |  |  |  |
|  |  | CONTÍNUO E RESISTENTE, SISTEMA DE |  |  |  |  |
|  |  | FLUXO CONTÍNUO DE DRENAGEM E |  |  |  |  |
|  |  | COMPLETO | ESVAZIAMENTO, | TUBO |  |  |  |  |
|  |  | EXTERNO DE DRENAGEM COM SISTEMA |  |  |  |  |
|  |  | PRÁTICO DE FIXAÇÃO À BOLSA, CLAMP |  |  |  |  |
|  |  | DE | FECHAMENTO |  | EM | MATERIAL |  |  |  |  |
|  |  | RESISTENTE AO MANUSEIO, DENTEADO |  |  |  |  |
|  |  | SUFICIENTEMENTE | PROFUNDO | PARA |  |  |  |  |
|  |  | GARANTIR | VEDAÇÃO | COMPLETA | DE |  |  |  |  |
|  |  | DRENAGEM, COM LOCAL APROPRIADO |  |  |  |  |
|  |  | PARA PUNÇÃO, COM PINÇA CORTA |  |  |  |  |
|  |  | REFLUXO NO TUBO DE DRENAGEM, |  |  |  |  |
|  |  | ALÇA PARA TRANSPORTE E SISTEMA DE |  |  |  |  |
|  |  | FIXAÇÃO À CAMA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0039 | 1907266 | COMPRESSA | DE | GAZE | HIDRÓFILA | PCT | 500,0000 | 27,6424 | 13.821,20 |
|  |  | 7,5X7,5 CM - COMPRESSA DE GAZE |  |  |  |  |
|  |  | HIDRÓFILA 7,5X7,5 CM,ESTÉRIL, COM 08 |  |  |  |  |
|  |  | DOBRAS, 13 FIOS POR CM2, COM |  |  |  |  |
|  |  | DOBRAS | DEVIDAMENTE | VOLTADAS |  |  |  |  |
|  |  | PARA DENTRO, EVITANDO SOLTURA DE |  |  |  |  |
|  |  | FIOS, |  | ABSORVENTE, | MACIA. |  |  |  |  |
|  |  | APRESENTAÇÃO | PACOTE | COM |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  | UNIDADES. 100% ALGODÃO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0040 | 1907267 | COMPRESSAS |  | DE | GAZE | HIDRÓFILA | PCT | 1.000,0000 | 39,1594 | 39.159,40 |
|  |  | CONFECCIONADAS | EM | FIOS | 100% |  |  |  |  |
|  |  | ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA - |  |  |  |  |
|  |  | COMPRESSAS |  | DE | GAZE | HIDRÓFILA |  |  |  |  |
|  |  | CONFECCIONADAS | EM | FIOS | 100% |  |  |  |  |
|  |  | ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM |  |  |  |  |
|  |  | OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS, COM |  |  |  |  |
|  |  | DIMENSÃO DE 7,5 X 7,5CM QUANDO |  |  |  |  |
|  |  | FECHADAS E 15 X 30CM QUANDO |  |  |  |  |
|  |  | ABERTAS. |  |  | SÃO |  | ALVEJADAS, |  |  |  |  |
|  |  | PURIFICADAS |  | E |  | ISENTAS |  | DE |  |  |  |  |
|  |  | IMPUREZAS, |  |  |  | SUBSTÂNCIAS |  |  |  |  |
|  |  | GORDUROSAS, | AMIDO, | CORANTES |  |  |  |  |
|  |  | CORRETIVOS, | ALVEJANTES ÓPTICOS, |  |  |  |  |
|  |  | COM 500 UNIDADES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0041 | 1907268 | DETERGENTE ENZIMÁTICO PH NEUTRO | GAL | 600,0000 | 155,3600 | 93.216,00 |
|  |  | 5 LITROS - DETERGENTE ENZIMÁTICO |  |  |  |  |
|  |  | PH NEUTRO, EMBALADO COM 5 LITROS, |  |  |  |  |
|  |  | COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA, | COM | REGISTRO | NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0042 | 2126 | DISPOSITIVO |  | PARA |  | INFUSÃO | UN | 160,0000 | 0,7554 | 120,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENDOVENOSA DESCARTÁVEL - AGULHA |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRE 21 - Dispositivo para infusão |  |  |  |  |
|  |  | endovenosa | descartável | .agulha | calibre |  |  |  |  |
|  |  | 21,siliconizada trifacetada aguçada fundida a |  |  |  |  |
|  |  | borboleta de plástico agulha flexível tubo |  |  |  |  |
|  |  | vinilico | atóxico | apirogenico | transparente |  |  |  |  |
|  |  | ,adaptador |  | para | equipo |  | luer- |  |  |  |  |
|  |  | lock,identificação de calibre através de |  |  |  |  |
|  |  | código de cores ,agulha e adaptador com |  |  |  |  |
|  |  | protetores ,estéril embalado individualmente |  |  |  |  |
|  |  | contendo dados de identificação e |  |  |  |  |
|  |  | procedência/registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |
| 0043 | 2127 | DISPOSITIVO |  | PARA |  | INFUSÃO | UN | 720,0000 | 0,5760 | 414,72 |
|  |  | ENDOVENOSA DESCARTÁVEL - AGULHA |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRE 23 - Dispositivo para infusão |  |  |  |  |
|  |  | endovenosa | descartável | .agulha | calibre |  |  |  |  |
|  |  | 23,siliconizada trifacetada aguçada fundida a |  |  |  |  |
|  |  | borboleta de plástico agulha flexível tubo |  |  |  |  |
|  |  | vinilico | atóxico | apirogenico | transparente |  |  |  |  |
|  |  | ,adaptador |  | para | equipo |  | luer- |  |  |  |  |
|  |  | lock,identificação de calibre através de |  |  |  |  |
|  |  | código de cores ,agulha e adaptador com |  |  |  |  |
|  |  | protetores ,estéril embalado individualmente |  |  |  |  |
|  |  | contendo dados de identificação e |  |  |  |  |
|  |  | procedência/registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |
| 0044 | 2128 | DISPOSITIVO |  | PARA |  | INFUSÃO | UN | 300,0000 | 0,6238 | 187,14 |
|  |  | ENDOVENOSA DESCARTÁVEL - AGULHA |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRE 25 - Dispositivo para infusão |  |  |  |  |
|  |  | endovenosa | descartável | .agulha | calibre |  |  |  |  |
|  |  | 25,siliconizada trifacetada aguçada fundida a |  |  |  |  |
|  |  | borboleta de plástico agulha flexível tubo |  |  |  |  |
|  |  | vinilico | atóxico | apirogenico | transparente |  |  |  |  |
|  |  | ,adaptador |  | para | equipo |  | luer- |  |  |  |  |
|  |  | lock,identificação de calibre através de |  |  |  |  |
|  |  | código de cores ,agulha e adaptador com |  |  |  |  |
|  |  | protetores ,estéril embalado individualmente |  |  |  |  |
|  |  | contendo dados de identificação e |  |  |  |  |
|  |  | procedência/registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |
| 0045 | 2129 | DISPOSITIVO |  | PARA |  | INFUSÃO | UN | 120,0000 | 0,6967 | 83,60 |
|  |  | ENDOVENOSA DESCARTÁVEL - AGULHA |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRE 27 - Dispositivo para infusão |  |  |  |  |
|  |  | endovenosa | descartável | .agulha | calibre |  |  |  |  |
|  |  | 27,siliconizada trifacetada aguçada fundida a |  |  |  |  |
|  |  | borboleta de plástico agulha flexível tubo |  |  |  |  |
|  |  | vinilico | atóxico | apirogenico | transparente |  |  |  |  |
|  |  | ,adaptador |  | para | equipo |  | luer- |  |  |  |  |
|  |  | lock,identificação de calibre através de |  |  |  |  |
|  |  | código de cores ,agulha e adaptador com |  |  |  |  |
|  |  | protetores ,estéril embalado individualmente |  |  |  |  |
|  |  | contendo dados de identificação e |  |  |  |  |
|  |  | procedência/registro no ministério da saúde. |  |  |  |  |
| 0046 | 85820028 | DIVÃ TABLADO - |  |  |  |  | UN | 1,0000 | 1.099,3000 | 1.099,30 |

| 0047 | 1907269 | EQUIPO | MACROGOTAS |  | PARA | UN | 500,0000 | 2,2494 | 1.124,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOLUÇÕES PARENTERAIS EM PVC - |  |  |  |  |
|  |  | EQUIPO | MACROGOTAS |  | PARA |  |  |  |  |
|  |  | SOLUÇÕES PARENTERAIS EM PVC, COM |  |  |  |  |
|  |  | CORPO FLEXÍVEL, INCOLOR, COM NÍVEL, |  |  |  |  |
|  |  | BICO BISELADO, | TRIFACETADO | OU |  |  |  |  |
|  |  | CÔNICO, SOLDADO | DIRETAMENTE | AO |  |  |  |  |
|  |  | TUBO,GOTEJADOR DE 20 GOTAS POR |  |  |  |  |
|  |  | ML DE SOLUÇÃO, INJETOR LATERAL |  |  |  |  |
|  |  | CICATRIZANTE |  | A |  | MÚLTIPLAS |  |  |  |  |
|  |  | PERFURAÇÕES, PINÇA ROLETE DE ALTA |  |  |  |  |
|  |  | PRECISÃO, | CONECTOR |  | MACHO |  |  |  |  |
|  |  | SOLDADO | DIRETAMENTE | AO | TUBO, |  |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, |  |  |  |  |
|  |  | ATÓXICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO | E |  | FILMA | PLÁSTICO |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE | COM | DADOS | DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO. | COM | REGISTRO | NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0048 | 1907270 | EQUIPO MICROGOTAS PARA SOLUÇÕES | UN | 300,0000 | 3,9592 | 1.187,76 |
|  |  | PARENTERAIS EM PVC - EQUIPO |  |  |  |  |
|  |  | MICROGOTAS | PARA |  | SOLUÇÕES |  |  |  |  |
|  |  | PARENTERAIS EM PVC, COM CORPO |  |  |  |  |
|  |  | FLEXÍVEL, INCOLOR, COM NÍVEL, BICO |  |  |  |  |
|  |  | BISELADO, TRIFACETADO OU CÔNICO, |  |  |  |  |
|  |  | SOLDADO | DIRETAMENTE |  | AO |  |  |  |  |
|  |  | TUBO,GOTEJADOR DE 20 GOTAS POR |  |  |  |  |
|  |  | ML DE SOLUÇÃO, INJETOR LATERAL |  |  |  |  |
|  |  | CICATRIZANTE |  | A |  | MÚLTIPLAS |  |  |  |  |
|  |  | PERFURAÇÕES, PINÇA ROLETE DE ALTA |  |  |  |  |
|  |  | PRECISÃO, | CONECTOR |  | MACHO |  |  |  |  |
|  |  | SOLDADO | DIRETAMENTE | AO | TUBO, |  |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, |  |  |  |  |
|  |  | ATÓXICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO | E |  | FILMA | PLÁSTICO |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE | COM | DADOS | DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO. | COM | REGISTRO | NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0049 | 85820044 | ESCOVA CERVICAL | PARA COLETA | DE | PCT | 12,0000 | 36,2650 | 435,18 |
|  |  | MATERIAL DE CITOLOGIA PCT C/ 100 UN, |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM | COM | DADOS | DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. - |  |  |  |  |  |
| 0050 | 85820029 | ESPALDAR DE MADEIRA - |  |  |  | UN | 1,0000 | 882,6667 | 882,67 |
| 0051 | 85820042 | ESPARADRAPO |  |  | IMPERMEÁVEL | RL | 200,0000 | 9,3254 | 1.865,08 |
|  |  | 10cmX4,5m - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0052 | 2130 | ESPÁTULA DE AYRES PARA CITOLOGIA | UN | 1.200,0000 | 0,1434 | 172,08 |
| 0053 | 1907273 | ESPECULO |  | VAGINAL |  | ESTÉRIL | UN | 400,0000 | 1,3523 | 540,92 |
|  |  | DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE - |  |  |  |  |  |
| 0054 | 1907274 | ESPECULO |  | VAGINAL |  | ESTÉRIL | UN | 600,0000 | 1,3329 | 799,74 |
|  |  | DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO - |  |  |  |  |  |

| 0055 | 1907275 | ESPECULO | VAGINAL | ESTÉRIL | UN | 400,0000 | 1,0524 | 420,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO - |  |  |  |  |
| 0056 | 85820012 | ESTOJO INOX 26/12 /6CM (ESTAMPADO) - | UN | 5,0000 | 160,0700 | 800,35 |
| 0057 | 1907276 | ÉTER SULFÚRICO SOLUÇÃO - ÉTER | LT | 24,0000 | 28,9250 | 694,20 |
|  |  | SULFÚRICO SOLUÇÃO, COM DADOS DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |
| 0058 | 85820045 | EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO 3 M - | UN | 20,0000 | 4,3700 | 87,40 |
| 0059 | 1907278 | FIO DE SUTURA CAT-GUT 2-0, 75 CM, | EV | 60,0000 | 6,9714 | 418,28 |
|  |  | COM AGULHA 0,5 CIRC. - 2.0 CM |  |  |  |  |
|  |  | SIMPLES. - |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | 1907279 | FIO DE SUTURA CAT-GUT 3-0, 75 CM, | EV | 60,0000 | 6,2614 | 375,68 |
|  |  | COM AGULHA 0,5 CIRC. - 2.0 CM |  |  |  |  |
|  |  | SIMPLES. - |  |  |  |  |  |  |
| 0061 | 1907280 | FIO DE SUTURA CAT-GUT 4-0, 75 CM, | EV | 84,0000 | 5,6554 | 475,05 |
|  |  | COM AGULHA 0,5 CIRC. - 2.0 CM |  |  |  |  |
|  |  | SIMPLES. - |  |  |  |  |  |  |
| 0062 | 1907281 | FIO DE SUTURA CAT-GUT 5-0, 75 CM, | EV | 60,0000 | 6,5317 | 391,90 |
|  |  | COM AGULHA 0,5 CIRC. - 2.0 CM |  |  |  |  |
|  |  | SIMPLES. - |  |  |  |  |  |  |
| 0063 | 1907282 | FIO DE SUTURA CAT-GUT 6-0, 75 CM, | EV | 60,0000 | 13,9938 | 839,63 |
|  |  | COM AGULHA 0,5 CIRC. - 2.0 CM |  |  |  |  |
|  |  | SIMPLES. - |  |  |  |  |  |  |
| 0064 | 1907283 | FIO DE SUTURA MONONYLON 2-0, 45 CM, | EV | 36,0000 | 3,0612 | 110,20 |
|  |  | COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR - |  |  |  |  |  |
| 0065 | 1907284 | FIO DE SUTURA MONONYLON 3 -0, 45 | EV | 36,0000 | 3,1049 | 111,78 |
|  |  | CM, COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR - |  |  |  |  |
| 0066 | 1907285 | FIO DE SUTURA MONONYLON 4 -0, 45 | EV | 36,0000 | 2,9252 | 105,31 |
|  |  | CM, COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR - |  |  |  |  |
| 0067 | 1907286 | FIO DE SUTURA MONONYLON 5 -0, 45 | EV | 36,0000 | 2,9248 | 105,29 |
|  |  | CM, COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR - |  |  |  |  |
| 0068 | 1907287 | FIO DE SUTURA MONONYLON 6 -0, 45 | EV | 36,0000 | 3,0561 | 110,02 |
|  |  | CM, COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR - |  |  |  |  |

| 0069 | 1907289 | FITA ADESIVA HIPOALÉRGICA 10 CM X | RL | 600,0000 | 9,9071 | 5.944,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4,5 M - FITA ADESIVA HIPOALÉRGICA 10 |  |  |  |  |
|  |  | CM DE LARGURA X 4,5 M, COM BOA |  |  |  |  |
|  |  | ADERÊNCIA, TRANSPARENTE, DE FÁCIL |  |  |  |  |
|  |  | REMOÇÃO QUE NÃO DEIXA RESÍDUO. |  |  |  |  |
|  |  | ENROLADO | EM | CARRETEL, | CORTE |  |  |  |  |
|  |  | LINEAR, FÁCIL E PERFEITO, SEM |  |  |  |  |
|  |  | DESFIAR, | COM | TAMPA | PROTETORA. |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM INDIVIDUAL | COM | DADOS |  |  |  |  |
|  |  | DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |
| 0070 | 1907290 | FITA ADESIVA PARA INDICAÇÃO VISUAL | RL | 250,0000 | 5,1173 | 1.279,33 |
|  |  | DE | MATERIAIS | ESTERILIZADOS | EM |  |  |  |  |
|  |  | AUTOCLAVE 19MM X 30M - FITA ADESIVA |  |  |  |  |
|  |  | PARA INDICAÇÃO VISUAL DE MATERIAIS |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZADOS | EM |  | AUTOCLAVE, |  |  |  |  |
|  |  | MEDINDO19MMX30M, |  |  |  |  |
|  |  | CONFECCIONADO NO DORSO E PAPEL |  |  |  |  |
|  |  | CREPADO ESPECIALMENTE TRATADO E |  |  |  |  |
|  |  | RECOBERTA COM ADESIVO A BASE DE |  |  |  |  |
|  |  | RESINA E BORRACHA QUE APÓS O |  |  |  |  |
|  |  | PROCESSO NÃO DESPRENDA A MASSA |  |  |  |  |
|  |  | ADESIVA | OU | FIQUE | QUEBRADIÇA, |  |  |  |  |
|  |  | CONFECCIONADA NA |  | COR | CREME |  |  |  |  |
|  |  | CLARO COM LISTRAS DIAGONAIS NA |  |  |  |  |
|  |  | COR BRANCA QUE APÓS O CICLO |  |  |  |  |
|  |  | TRONAM-SE PRETAS. EMBALAGEM COM |  |  |  |  |
|  |  | DADOS | DE | IDENTIFICAÇÃO | E |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0071 | 1908650 | FITA | ADESIVA TRANSPARENTE | PARA | RL | 200,0000 | 5,1400 | 1.028,00 |
|  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RÓTULOS DE |  |  |  |  |
|  |  | ALMOTOLIA - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0072 | 1909451 | FITA CREPE BRANCA, MEDINDO 19 MM | UN | 800,0000 | 5,2779 | 4.222,32 |
|  |  | X 50 M. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0073 | 85820039 | FITA GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE - | CX | 2.000,0000 | 84,7000 | 169.400,00 |
|  |  | CAIXA C/50 UN - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0074 | 85820024 | FITA MICROPORE 50mmX10mt C/ CAPA - | RL | 300,0000 | 7,2800 | 2.184,00 |
| 0075 | 1907291 | FIXADOR | CELULAR | PARA LÂMINAS | FR | 20,0000 | 10,9330 | 218,66 |
|  |  | (SPRAY) 100 ML - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0076 | 1907292 | GAZE CIRCULAR TIPO QUEIJO - |  |  | RL | 60,0000 | 44,8200 | 2.689,20 |
| 0077 | 85820027 | GEL CONDUTOR - 5kg - |  |  |  |  | TBR | 30,0000 | 31,5000 | 945,00 |
| 0078 | 1907293 | GEL PARA ECG, INODOR, PH NEUTRO | FR | 30,0000 | 28,4200 | 852,60 |
|  |  | 500ML - GEL PARA ECG, INODOR, PH |  |  |  |  |
|  |  | NEUTRO, |  |  | TRANSPARENTE, |  |  |  |  |
|  |  | ELETRICAMENTE CONDUTÍVEL, ISENTO |  |  |  |  |
|  |  | DE | GORDURA, | ACONDICIONADO | EM |  |  |  |  |
|  |  | FRASCO APROPRIADO COM DADOS DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO | E | PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |
|  |  | FRASCO COM 500 ML. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0079 | 1907294 | GLICOSE | 5% |  | SOLUÇÃO | INJETÁVEL | FR | 100,0000 | 4,2900 | 429,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500ML - GLICOSE 5% SOLUÇÃO |  |  |  |  |
|  |  | INJETÁVEL, BOLSA OU FRASCO DE |  |  |  |  |
|  |  | POLIETILENO SISTEMA FECHADO, COM |  |  |  |  |
|  |  | 500 ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | 1907295 | HASTES | FLEXÍVEL COM | PONTA | DE | CX | 24,0000 | 1,6650 | 39,96 |
|  |  | ALGODÃO, CX C/ 75 UNIDADES - |  |  |  |  |  |  |
| 0081 | 85820013 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 5,0% - 5.000ML - | GAL | 200,0000 | 31,3500 | 6.270,00 |
| 0082 | 1907296 | HIPOCLORITO |  | DE | SÓDIO | A |  | 1%, | LT | 600,0000 | 8,7600 | 5.256,00 |
|  |  | EMBALAGEM |  | FOTOSSENSÍVEL |  | - |  |  |  |  |
|  |  | HIPOCLORITODE SÓDIO A1%, |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM | FOTOSSENSÍVEL, | COM |  |  |  |  |
|  |  | DADOS | DE |  | IDENTIFICAÇÃO |  | E |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA, |  | COM | REGISTRO | NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO | DA | SAÚDE. | (PARA |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO | DE | MATERIAIS | E |  |  |  |  |
|  |  | MÁSCARAS DE NEBULIZAÇÃO). |  |  |  |  |  |  |
| 0083 | 1907297 | INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDOS | UN | 80,0000 | 55,0967 | 4.407,74 |
|  |  | - | INDICADOR |  | BIOLÓGICO |  |  |  |  |
|  |  | AUTOCONTIDOS | DESTINADOS |  | À |  |  |  |  |
|  |  | MONITORIZAÇÃO | DOS | CICLOS |  | DE |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO | EM | AUTOCLAVES | A |  |  |  |  |
|  |  | VAPOR. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 |  |  |  |  |
|  |  | INDICADORES |  |  |  | BIOLÓGICOS |  |  |  |  |
|  |  | PROCESSADOS |  |  | A |  | VAPOR |  |  |  |  |
|  |  | SIMULTANEAMENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0084 | 1907298 | INDICADOR QUÍMICO, INTEGRADOR DE | KIT | 80,0000 | 12,5337 | 1.002,70 |
|  |  | CONTROLE TST BROWNE CLASSE 6 - |  |  |  |  |
|  |  | INDICADOR QUÍMICO, INTEGRADOR DE |  |  |  |  |
|  |  | CONTROLE TST BROWNE CLASSE 6, |  |  |  |  |
|  |  | FITA AUTO ADESIVA 2,2 CM DE LARGURA |  |  |  |  |
|  |  | X 14,4 CM DE COMPRIMENTO, INDICADO |  |  |  |  |
|  |  | PARA | TESTE | PROCESSO |  | DE |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, CAIXA COM |  |  |  |  |
|  |  | 25 FITAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0085 | 1907299 | KIT PARA NEBULIZAÇÃO | - | KIT | PARA | KIT | 30,0000 | 11,6100 | 348,30 |
|  |  | NEBULIZAÇÃO (INALADOR), COM ROSCA |  |  |  |  |
|  |  | EXTENSOR PARA AR COMPRIMIDO. |  |  |  |  |  |  |
| 0086 | 1907301 | LÂMINA DESCARTÁVEL DE BARBEAR - | UN | 200,0000 | 1,2000 | 240,00 |
|  |  | LÂMINA | DESCARTÁVEL DE | BARBEAR |  |  |  |  |
|  |  | EMBALADA INDIVIDUALMENTE (PRESTO |  |  |  |  |
|  |  | BARBA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0087 | 1907302 | LÂMINA DESCARTÁVEL PARA BISTURI Nº | UN | 1.080,0000 | 0,3198 | 345,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22 EM AÇO CARBONO - LÂMINA |  |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL PARA BISTURI NO 22 EM |  |  |  |  |
|  |  | AÇO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E |  |  |  |  |
|  |  | SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, |  |  |  |  |
|  |  | PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO COM |  |  |  |  |
|  |  | PROTEÇÃO NA | LÂMINA. | ABERTURA |  |  |  |  |
|  |  | MANUAL DA EMBALAGEM FÁCIL E |  |  |  |  |
|  |  | SEGURA (TIPO PÉTALA). EMBALADO |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUALMENTE | COM | DADOS | DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO, |  | PROCEDÊNCIA, |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZAÇÃO, | DATA, | NÚMERO | DE |  |  |  |  |
|  |  | LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE DO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0088 | 1907300 | LÂMINA DE VIDRO LAPIDADA 26X76 MM | CX | 300,0000 | 5,2600 | 1.578,00 |
|  |  | CX C/ 50 UNID. - LÂMINA DE VIDRO |  |  |  |  |
|  |  | LAPIDADA 26X76 MM, SUPERFÍCIE LISA, |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE, PONTA FOSCA, PARA |  |  |  |  |
|  |  | MICROSCÓPIO. |  | CAIXA |  | COM | 50 |  |  |  |  |
|  |  | UNIDADES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0089 | 85820016 | LIXEIRA COM PEDAL 20 LITRO - |  | UN | 20,0000 | 93,2600 | 1.865,20 |
| 0090 | 1907304 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 - LUVA | PAR | 120,0000 | 1,7738 | 212,86 |
|  |  | CIRÚRGICA | ESTÉRIL, |  | NO | 7.0, |  |  |  |  |
|  |  | CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, |  |  |  |  |
|  |  | COM ALTA DENSIDADE TÁTIL, FORMATO |  |  |  |  |
|  |  | ANATÔMICO, |  | BOAELASTICIDADE, |  |  |  |  |
|  |  | RESISTÊNCIA, | PERFEITA | ADAPTAÇÃO, |  |  |  |  |
|  |  | ACABAMENTO | NO | PUNHO, | TEXTURA |  |  |  |  |
|  |  | UNIFORME | SEM | FALHAS,COM |  |  |  |  |
|  |  | LUBRIFICANTE À BASE DE PÓS |  |  |  |  |
|  |  | ABSORVÍVEL, | COM IDENTIFICAÇÃO | DE |  |  |  |  |
|  |  | FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ENVELOPADA AOS |  |  |  |  |
|  |  | PARES, EMBALADA EM PAPEL GRAU |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO, |  |  | SEM |  | VISOR |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE, ESTERILIZADA A RAIO |  |  |  |  |
|  |  | GAMAOUÓXIDODEETILENO, |  |  |  |  |
|  |  | CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO A DE PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |  |

| 0091 | 1907305 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5 - LUVA | PAR | 100,0000 | 1,7093 | 170,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CIRÚRGICA |  | ESTÉRIL, |  | NO | 7.5, |  |  |  |  |
|  |  | CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, |  |  |  |  |
|  |  | COM ALTA DENSIDADE TÁTIL, FORMATO |  |  |  |  |
|  |  | ANATÔMICO, |  | BOA | ELASTICIDADE, |  |  |  |  |
|  |  | RESISTÊNCIA, |  | PERFEITA ADAPTAÇÃO, |  |  |  |  |
|  |  | ACABAMENTO | NO | PUNHO, | TEXTURA |  |  |  |  |
|  |  | UNIFORME |  | SEM | FALHAS, | COM |  |  |  |  |
|  |  | LUBRIFICANTE À BASE DE PÓS |  |  |  |  |
|  |  | ABSORVÍVEL, |  | COM IDENTIFICAÇÃO DE |  |  |  |  |
|  |  | FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ENVELOPADA AOS |  |  |  |  |
|  |  | PARES, EMBALADA EM PAPEL GRAU |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO, |  |  | SEM |  | VISOR |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE, ESTERILIZADA A RAIO |  |  |  |  |
|  |  | GAMAOUÓXIDODEETILENO, |  |  |  |  |
|  |  | CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO A DE PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |
| 0092 | 1907306 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0 - LUVA | PAR | 100,0000 | 1,7738 | 177,38 |
|  |  | CIRÚRGICA |  | ESTÉRIL, |  | NO | 8.0, |  |  |  |  |
|  |  | CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, |  |  |  |  |
|  |  | COM ALTA DENSIDADE TÁTIL, FORMATO |  |  |  |  |
|  |  | ANATÔMICO, |  | BOA | ELASTICIDADE, |  |  |  |  |
|  |  | RESISTÊNCIA, |  | PERFEITA ADAPTAÇÃO, |  |  |  |  |
|  |  | ACABAMENTO | NO | PUNHO, | TEXTURA |  |  |  |  |
|  |  | UNIFORME |  | SEM | FALHAS, | COM |  |  |  |  |
|  |  | LUBRIFICANTE À BASE DE PÓS |  |  |  |  |
|  |  | ABSORVÍVEL, |  | COM IDENTIFICAÇÃO DE |  |  |  |  |
|  |  | FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ENVELOPADA AOS |  |  |  |  |
|  |  | PARES, EMBALADA EM PAPEL GRAU |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO, |  |  | SEM |  | VISOR |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE, ESTERILIZADA A RAIO |  |  |  |  |
|  |  | GAMAOUÓXIDODEETILENO, |  |  |  |  |
|  |  | CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO A DE PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |
| 0093 | 1907308 | LUVA | DE |  | PROCEDIMENTO | NÃO | CX | 60,0000 | 26,9054 | 1.614,32 |
|  |  | CIRURGICO | LÁTEX 100% | TAMANHO |  |  |  |  |
|  |  | GRANDE CX C/ 100 UNID. - LUVA DE |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDIMENTO | NÃO | CIRURGICO, |  |  |  |  |
|  |  | LÁTEX | 100%,TAMANHO | GRANDE | NÃO |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZADA, CONFECCIONADA | EM |  |  |  |  |
|  |  | LÁTEX NATURAL DE ALTA DENSIDADE |  |  |  |  |
|  |  | TÁTIL, | FORMATO | ANATÔMICO, | BOA |  |  |  |  |
|  |  | ELASTICIDADE |  | E | RESISTÊNCIA, |  |  |  |  |
|  |  | PERFEITA ADAPTAÇÃO, | LUBRIFICADAS |  |  |  |  |
|  |  | COM BIOABSORVÍVEL, PUNHO LONGO, |  |  |  |  |
|  |  | FILME E COM ACABAMENTO, TEXTURA |  |  |  |  |
|  |  | UNIFORME, SEM FALHAS, AMBIDESTRA. |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM | TIPO | "DISPENSER BOX", |  |  |  |  |
|  |  | EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM |  |  |  |  |
|  |  | VALIDADE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0094 | 1907303 | LUVA |  | DE |  | PROCEDIMENTO | NÃO | CX | 150,0000 | 26,9021 | 4.035,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CIRÚRGICO, | LÁTEX | 100%, | TAMANHO |  |  |  |  |
|  |  | MÉDIO - LUVA |  | DE PROCEDIMENTO NÃO |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO,LÁTEX |  | 100%, | TAMANHO |  |  |  |  |
|  |  | MÉDIA, |  |  | NÃO |  | ESTERILIZADA, |  |  |  |  |
|  |  | CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL |  |  |  |  |
|  |  | DE ALTA DENSIDADE TÁTIL, FORMATO |  |  |  |  |
|  |  | ANATÔMICO, |  | BOA |  | ELASTICIDADE | E |  |  |  |  |
|  |  | RESISTÊNCIA, |  | PERFEITA ADAPTAÇÃO, |  |  |  |  |
|  |  | LUBRIFICADAS | COM | BIOABSORVÍVEL, |  |  |  |  |
|  |  | PUNHOLONGO,FILMEECOM |  |  |  |  |
|  |  | ACABAMENTO, | TEXTURA | UNIFORME, |  |  |  |  |
|  |  | SEM |  | FALHAS, |  | AMBIDESTRA. |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM | TIPO | "DISPENSER | BOX", |  |  |  |  |
|  |  | EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM |  |  |  |  |
|  |  | VALIDADE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0095 | 1907307 | LUVA | DE |  | PROCEDIMENTO | NÃO | CX | 350,0000 | 26,9021 | 9.415,74 |
|  |  | CIRÚRGICO | LÁTEX | 100% | TAMANHO |  |  |  |  |
|  |  | PEQUENO CX C/ 100 UNID. - LUVA DE |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDIMENTO | NÃO | CIRÚRGICO, |  |  |  |  |
|  |  | LÁTEX 100%, TAMANHO PEQUENO, NÃO |  |  |  |  |
|  |  | ESTERILIZADA, | CONFECCIONADA | EM |  |  |  |  |
|  |  | LÁTEX NATURAL DE ALTA DENSIDADE |  |  |  |  |
|  |  | TÁTIL, | FORMATO | ANATÔMICO, | BOA |  |  |  |  |
|  |  | ELASTICIDADE |  | E | RESISTÊNCIA, |  |  |  |  |
|  |  | PERFEITA | ADAPTAÇÃO, LUBRIFICADAS |  |  |  |  |
|  |  | COM BIOABSORVÍVEL, PUNHO LONGO, |  |  |  |  |
|  |  | FILME E COM ACABAMENTO, TEXTURA |  |  |  |  |
|  |  | UNIFORME, SEM FALHAS, AMBIDESTRA. |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM | TIPO | "DISPENSER | BOX", |  |  |  |  |
|  |  | EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM |  |  |  |  |
|  |  | VALIDADE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0096 | 1907309 | LUVA |  | LÁTEX |  | 100%, | PARA | CX | 360,0000 | 26,9054 | 9.685,94 |
|  |  | PROCEDIMENTOS TAMANHO PEQUENO - |  |  |  |  |
| 0097 | 85820041 | MANÔMETRO VÁLVULA REG. CILINDRO | UN | 6,0000 | 164,0731 | 984,44 |
|  |  | P/ FLUXOMETRO - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0098 | 1907310 | MÁSCARA PARA USO DE O2 DOMICILIAR | UN | 10,0000 | 16,3350 | 163,35 |
|  |  | COM RESERVATÓRIO - |  |  |  |  |  |  |  |
| 0099 | 1907311 | MEDIDOR | DE | PRESSÃO | ARTERIAL | UN | 16,0000 | 113,6525 | 1.818,44 |
|  |  | ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO - |  |  |  |  |  |  |

| 0100 | 1907312 | OTOSCÓPIO CLÍNICO - FIBRA ÓPTICA | UN | 6,0000 | 506,0000 | 3.036,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IDEAL PARA EXAMES DO OUVIDO |  |  |  |  |
|  |  | EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO |  |  |  |  |
|  |  | INVASIVOS, | AMPLIANDO | AS |  |  |  |  |
|  |  | ESTRUTURAS | FACILITANDO | A |  |  |  |  |
|  |  | VISUALIZAÇÃO. | POSSUI CABEÇA | EM |  |  |  |  |
|  |  | ABSRESISTENTE | A | IMPACTOS; |  |  |  |  |
|  |  | CONEXÃO PARA PÊRA DE INSUFLAÇÃO, |  |  |  |  |
|  |  | PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; |  |  |  |  |
|  |  | COM LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO |  |  |  |  |
|  |  | DE NO MÍNIMO 3X PARA IMAGENS |  |  |  |  |
|  |  | NÍTIDAS, E SEM DISTORÇÃO; PARA SER |  |  |  |  |
|  |  | USADO COM ESPÉCULOS DE OUVIDO |  |  |  |  |
|  |  | REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS NOS |  |  |  |  |
|  |  | TAMANHOS 2,5MM E 4,0MM COM |  |  |  |  |
|  |  | SUPERFÍCIE LISA, COM CABO DE METAL |  |  |  |  |
|  |  | TIPO AA, COM REVESTIMENTO EM PVC E |  |  |  |  |
|  |  | CLIPE DE BOLSO; DEVERÁ POSSUIR |  |  |  |  |
|  |  | TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA |  |  |  |  |
|  |  | ÓPTICA; LÂMPADA | XENON | HALÓGENA |  |  |  |  |
|  |  | DE 2.5V, DE LONGA DURAÇÃO. ITENS |  |  |  |  |
|  |  | INCLUSOS: | 07 |  | ESPÉCULOS |  |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEIS2,5MM,E05 |  |  |  |  |
|  |  | ESPÉCULOS | REUSÁVEIS | 2,5MM | E |  |  |  |  |
|  |  | ESTOJO | ESPUMADO | PARA |  |  |  |  |
|  |  | ACONDICIONAMENTO. PELO MENOS 01 |  |  |  |  |
|  |  | LÂMPADA RESERVA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 | 1907330 | PAPEL DE LENÇOL 70x50cm - BRANCO - | RL | 300,0000 | 11,4267 | 3.428,01 |
|  |  | DESCARTÁVEL - PAPEL DE LENÇOL |  |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL, HOSPITALAR, MEDINDO |  |  |  |  |
|  |  | APROXIMADAMENTE | 70 | CM | DE |  |  |  |  |
|  |  | LARGURA X 50 M DE COMPRIMENTO, |  |  |  |  |
|  |  | COR BRANCA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0102 | 1907331 | PAPEL DESCARTÁVEL 50X50 BRANCO - | RL | 1.200,0000 | 8,2273 | 9.872,76 |
| 0103 | 85820033 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 05 CM X 100 M | RL | 15,0000 | 37,4304 | 561,46 |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0104 | 1907332 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X 100 M | RL | 15,0000 | 61,5702 | 923,55 |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0105 | 85820032 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM X 100 M | RL | 15,0000 | 94,0627 | 1.410,94 |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0106 | 85820031 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM X 100 M | RL | 15,0000 | 126,6131 | 1.899,20 |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0107 | 1907333 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM X 100 M | RL | 15,0000 | 177,9987 | 2.669,98 |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0108 | 1907335 | PAPEL PARA | ELETROCARDIOGRAMA | RL | 240,0000 | 96,9600 | 23.270,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TERMOSENSÍVEL 48 MM X 30 M - |  |  |  |  |
|  |  | ENROLADOS EM CARRETEL - PAPEL |  |  |  |  |
|  |  | PARA |  | ELETROCARDIOGRAMA |  |  |  |  |
|  |  | TERMOSENSÍVEL 48 MM X 30 M, DE BOA |  |  |  |  |
|  |  | QUALIDADE ENROLADOS EM CARRETEL. |  |  |  |  |
| 0109 | 85820034 | PERA PARA ECG 48X30CM - |  |  | UN | 80,0000 | 4,6592 | 372,74 |
| 0110 | 85820035 | PERA PARA ECG 80X30CM - |  |  | UN | 150,0000 | 11,1431 | 1.671,47 |
| 0111 | 85820036 | PERA PARA ECG 88X30CM - |  |  | UN | 100,0000 | 7,2600 | 726,00 |
| 0112 | 1907337 | PERA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODO | UN | 24,0000 | 7,2600 | 174,24 |
|  |  | PRÉ CORDIAL ECG - PERA PARA |  |  |  |  |
|  |  | FIXAÇÃO DE ELETRODO PRÉ CORDIAL |  |  |  |  |
|  |  | ECG, LÁTEX, DE BOA QUALIDADE, MUITO |  |  |  |  |
|  |  | DURÁVEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0113 | 85820025 | PILHA ALCALINA AA TAM. P C/ 2 UNIDADE | EMBAL. | 100,0000 | 11,6600 | 1.166,00 |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0114 | 85820006 | PINÇA ALLIS 15CM - |  |  | UN | 20,0000 | 25,6300 | 512,60 |
| 0115 | 85820007 | PINÇA ALLIS 18CM - |  |  | UN | 20,0000 | 39,7400 | 794,80 |
| 0116 | 85820008 | PINÇA ALLIS 20CM - |  |  | UN | 20,0000 | 68,3400 | 1.366,80 |
| 0117 | 85820009 | PINÇA CHERRON 24CM - |  |  | UN | 20,0000 | 87,2700 | 1.745,40 |
| 0118 | 85820010 | PINÇA CHERRON 25CM - |  |  | UN | 20,0000 | 46,4100 | 928,20 |
| 0119 | 1907342 | POVIDINE | DEGERMANTE, | EMBALAGEM | LT | 20,0000 | 28,4887 | 569,77 |
|  |  | FOTOSSENSÍVEL, COM 1000 ML, COM |  |  |  |  |
|  |  | INDICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - POVIDINE |  |  |  |  |
|  |  | DEGERMANTE, |  | EMBALAGEM |  |  |  |  |
|  |  | FOTOSSENSÍVEL, COM 1000 ML, COM |  |  |  |  |
|  |  | INDICAÇÃO | E | PROCEDÊNCIA. | COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |  |
| 0120 | 1907343 | POVIDINE | TÓPICO, | EMBALAGEM | LT | 20,0000 | 29,4856 | 589,71 |
|  |  | FOTOSSENSÍVEL, COM 1000 ML - |  |  |  |  |
|  |  | POVIDINE | TÓPICO, | EMBALAGEM |  |  |  |  |
|  |  | FOTOSSENSÍVEL, COM 1000 ML, COM |  |  |  |  |
|  |  | INDICAÇÃO | E | PROCEDÊNCIA. | COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |  |
| 0121 | 1907344 | RÉGUA DE MADEIRA DE 1 METRO - |  | UN | 5,0000 | 63,9000 | 319,50 |
| 0122 | 85820046 | RIFOCINA SPRAY FRASCO C/ 20ml - |  | VD | 30,0000 | 25,4000 | 762,00 |

| 0123 | 1908688 | ROLO DE | PAPEL | TÉRMICO | PARA | RL | 10,0000 | 27,0000 | 270,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REGISTRO EM APARELHO DE ECG NAS |  |  |  |  |
|  |  | MEDIDAS 216X30 METROS - ROLO DE |  |  |  |  |
|  |  | PAPEL TÉRMICO PARA REGISTRO EM |  |  |  |  |
|  |  | APARELHO DE ECG NAS MEDIDAS |  |  |  |  |
|  |  | 216X30 METROS . VALIDADE : 2 ANOS. |  |  |  |  |
|  |  | PARA MÁQUINA CARDIOCARE. |  |  |  |  |  |  |
| 0124 | 1907346 | SABONETE | LÍQUIDO |  | ERVA | DOCE, | LT | 150,0000 | 12,5792 | 1.886,88 |
|  |  | EMBALAGEM COM 1000 ML - |  |  |  |  |  |  |
| 0125 | 1908654 | SACO | PLÁSTICO |  | PARA | LIXO | PCT | 3.000,0000 | 52,8700 | 158.610,00 |
|  |  | HOSPITALAR | BRANCO | LEITOSO | E |  |  |  |  |
|  |  | REFORÇADO 100 LITROS C/ 100 PEÇAS - |  |  |  |  |
|  |  | SACO | PLÁSTICO |  | PARA | LIXO |  |  |  |  |
|  |  | HOSPITALAR | BRANCO | LEITOSO | E |  |  |  |  |
|  |  | REFORÇADO COM 100 PEÇAS, COM A |  |  |  |  |
|  |  | INDICAÇÃO: | (MATERIAL | INFECTANTE) |  |  |  |  |
|  |  | CAPACIDADE PARA 100 LITROS |  |  |  |  |  |  |
| 0126 | 1908653 | SACO | PLÁSTICO |  | PARA | LIXO | PCT | 1.000,0000 | 17,1150 | 17.115,00 |
|  |  | HOSPITALAR | BRANCO | LEITOSO | E |  |  |  |  |
|  |  | REFORÇADO 30 LITROS C/ 100 PEÇAS - |  |  |  |  |
|  |  | SACO | PLÁSTICO |  | PARA | LIXO |  |  |  |  |
|  |  | HOSPITALAR | BRANCO | LEITOSO | E |  |  |  |  |
|  |  | REFORÇADO COM 100 PEÇAS, COM A |  |  |  |  |
|  |  | INDICAÇÃO: | (MATERIAL | INFECTANTE) |  |  |  |  |
|  |  | CAPACIDADE PARA 30 LITROS. |  |  |  |  |  |  |
| 0127 | 85820037 | SACO | PLÁSTICO |  | PARA | LIXO | PCT | 1.000,0000 | 48,0500 | 48.050,00 |
|  |  | HOSPITALAR | BRANCO | LEITOSO | E |  |  |  |  |
|  |  | REFORÇADO 50 LITROS C/ 100 PEÇAS - |  |  |  |  |
| 0128 | 1907348 | SELADORA |  |  |  | PORTÁTIL | UN | 2,0000 | 330,0000 | 660,00 |
|  |  | APROXIMADAMENTE 80 CM - |  |  |  |  |  |  |
| 0129 | 1907350 | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, ESTÉRIL | UN | 1.500,0000 | 0,7478 | 1.121,70 |
|  |  | COM AGULHA 25X7, GRADUADA - |  |  |  |  |
|  |  | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, ESTÉRIL |  |  |  |  |
|  |  | COM AGULHA 25X7, GRADUADA NÍTIDA A |  |  |  |  |
|  |  | CADA UNIDADE QUE NÃO SAIA COM |  |  |  |  |
|  |  | FACILIDADE. BICO SIMPLES E CENTRAL, |  |  |  |  |
|  |  | EMBOLO PLÁSTICO COM BORRACHA NA |  |  |  |  |
|  |  | PONTA | SILICONADA | CORTES | COM |  |  |  |  |
|  |  | AJUSTE | PERFEITO |  | QUE |  | NÃO |  |  |  |  |
|  |  | POSSIBILITA SOBRA DE MEDICAMENTOS |  |  |  |  |
|  |  | NO INTERIOR DA SERINGA QUE |  |  |  |  |
|  |  | PERMITA O ADEQUADO CONTROLE DA |  |  |  |  |
|  |  | INFUSÃO, | COM | BOA | VISIBILIDADE |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM | INDIVIDUAL COM | LOCAL |  |  |  |  |
|  |  | APROPRIADO |  | PARA | ABERTURA |  |  |  |  |
|  |  | ASSÉPTICA EM GRAU CIRÚRGICO COM |  |  |  |  |
|  |  | FIRME TRANSPARENTE COM DADOS DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO | COM | REGISTRO | NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0130 | 1907351 | SERINGA | DESCARTÁVEL |  | 10 |  | ML, | UN | 500,0000 | 0,5725 | 286,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESTÉRIL, | GRADUADA |  | - |  | SERINGA |  |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL | 10 | ML, |  | ESTÉRIL, |  |  |  |  |
|  |  | GRADUADA NÍTIDA A CADA UNIDADE |  |  |  |  |
|  |  | QUE NÃO SAIA COM FACILIDADE. BICO |  |  |  |  |
|  |  | SIMPLES | E | CENTRAL, |  | EMBOLO |  |  |  |  |
|  |  | PLÁSTICO COM BORRACHA NA PONTA |  |  |  |  |
|  |  | SILICONADA | CORTES | COM | AJUSTE |  |  |  |  |
|  |  | PERFEITO QUE NÃO POSSIBILITA SOBRA |  |  |  |  |
|  |  | DE MEDICAMENTOS NO INTERIOR DA |  |  |  |  |
|  |  | SERINGA QUE PERMITA O ADEQUADO |  |  |  |  |
|  |  | CONTROLE DA INFUSÃO, COM BOA |  |  |  |  |
|  |  | VISIBILIDADE EMBALAGEM | INDIVIDUAL |  |  |  |  |
|  |  | COM | LOCAL | APROPRIADO | PARA |  |  |  |  |
|  |  | ABERTURA | ASSÉPTICA |  | EM | GRAU |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO COM FIRME TRANSPARENTE |  |  |  |  |
|  |  | COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |  |
| 0131 | 1907349 | SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML, ESTÉRIL | UN | 50.000,0000 | 0,3825 | 19.125,00 |
|  |  | COM AGULHA 13X4,5 | GRADUADA | - |  |  |  |  |
|  |  | SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML, ESTÉRIL |  |  |  |  |
|  |  | COM AGULHA 13X4,5 GRADUADA NÍTIDA |  |  |  |  |
|  |  | A CADA UNIDADE QUE NÃO SAIA COM |  |  |  |  |
|  |  | FACILIDADE. BICO SIMPLES E CENTRAL, |  |  |  |  |
|  |  | EMBOLO PLÁSTICO COM BORRACHA NA |  |  |  |  |
|  |  | PONTA | SILICONADA | CORTES | COM |  |  |  |  |
|  |  | AJUSTE |  | PERFEITO |  | QUE | NÃO |  |  |  |  |
|  |  | POSSIBILITA SOBRA DE MEDICAMENTOS |  |  |  |  |
|  |  | NO INTERIOR DA SERINGA QUE |  |  |  |  |
|  |  | PERMITA O ADEQUADO CONTROLE DA |  |  |  |  |
|  |  | INFUSÃO, | COM | BOA | VISIBILIDADE |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM INDIVIDUAL | COM | LOCAL |  |  |  |  |
|  |  | APROPRIADO | PARA |  |  | ABERTURA |  |  |  |  |
|  |  | ASSÉPTICA EM GRAU CIRÚRGICO COM |  |  |  |  |
|  |  | FIRME TRANSPARENTE COM DADOS DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO | COM | REGISTRO | NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0132 | 1907352 | SERINGA | DESCARTÁVEL |  | 20 |  | ML, | UN | 600,0000 | 0,6446 | 386,76 |
|  |  | ESTÉRIL, | GRADUADA |  | - |  | SERINGA |  |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL | 20 | ML, |  | ESTÉRIL, |  |  |  |  |
|  |  | GRADUADA NÍTIDA A CADA UNIDADE |  |  |  |  |
|  |  | QUE NÃO SAIA COM FACILIDADE. BICO |  |  |  |  |
|  |  | SIMPLES | E | CENTRAL, |  | EMBOLO |  |  |  |  |
|  |  | PLÁSTICO COM BORRACHA NA PONTA |  |  |  |  |
|  |  | SILICONADA | CORTES | COM | AJUSTE |  |  |  |  |
|  |  | PERFEITO QUE NÃO POSSIBILITA SOBRA |  |  |  |  |
|  |  | DE MEDICAMENTOS NO INTERIOR DA |  |  |  |  |
|  |  | SERINGA QUE PERMITA O ADEQUADO |  |  |  |  |
|  |  | CONTROLE DA INFUSÃO, COM BOA |  |  |  |  |
|  |  | VISIBILIDADE EMBALAGEM | INDIVIDUAL |  |  |  |  |
|  |  | COM | LOCAL | APROPRIADO | PARA |  |  |  |  |
|  |  | ABERTURA | ASSÉPTICA |  | EM | GRAU |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO COM FIRME TRANSPARENTE |  |  |  |  |
|  |  | COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |  |

| 0133 | 1907353 | SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, ESTÉRIL | UN | 1.200,0000 | 0,7890 | 946,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COM AGULHA 25X7, GRADUADA - |  |  |  |  |
|  |  | SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, ESTÉRIL |  |  |  |  |
|  |  | COM AGULHA 25X7, GRADUADA NÍTIDA A |  |  |  |  |
|  |  | CADA UNIDADE QUE NÃO SAIA COM |  |  |  |  |
|  |  | FACILIDADE. BICO SIMPLES E CENTRAL, |  |  |  |  |
|  |  | EMBOLO PLÁSTICO COM BORRACHA NA |  |  |  |  |
|  |  | PONTA | SILICONADA | CORTES | COM |  |  |  |  |
|  |  | AJUSTE | PERFEITO | QUE | NÃO |  |  |  |  |
|  |  | POSSIBILITA SOBRA DE MEDICAMENTOS |  |  |  |  |
|  |  | NO INTERIOR DA SERINGA QUE |  |  |  |  |
|  |  | PERMITA O ADEQUADO CONTROLE DA |  |  |  |  |
|  |  | INFUSÃO, | COM | BOA | VISIBILIDADE |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOCAL |  |  |  |  |
|  |  | APROPRIADO | PARA | ABERTURA |  |  |  |  |
|  |  | ASSÉPTICA EM GRAU CIRÚRGICO COM |  |  |  |  |
|  |  | FIRME TRANSPARENTE COM DADOS DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO | COM | REGISTRO | NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |
| 0134 | 1907355 | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, ESTÉRIL | UN | 840,0000 | 0,6247 | 524,75 |
|  |  | COM AGULHA 25X7, GRADUADA - |  |  |  |  |
|  |  | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, ESTÉRIL |  |  |  |  |
|  |  | COM AGULHA 25X7, GRADUADA NÍTIDA A |  |  |  |  |
|  |  | CADA UNIDADE QUE NÃO SAIA COM |  |  |  |  |
|  |  | FACILIDADE. BICO SIMPLES E CENTRAL, |  |  |  |  |
|  |  | EMBOLO PLÁSTICO COM BORRACHA NA |  |  |  |  |
|  |  | PONTA | SILICONADA | CORTES | COM |  |  |  |  |
|  |  | AJUSTE | PERFEITO | QUE | NÃO |  |  |  |  |
|  |  | POSSIBILITA SOBRA DE MEDICAMENTOS |  |  |  |  |
|  |  | NO INTERIOR DA SERINGA QUE |  |  |  |  |
|  |  | PERMITA O ADEQUADO CONTROLE DA |  |  |  |  |
|  |  | INFUSÃO, | COM | BOA | VISIBILIDADE |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOCAL |  |  |  |  |
|  |  | APROPRIADO | PARA | ABERTURA |  |  |  |  |
|  |  | ASSÉPTICA EM GRAU CIRÚRGICO COM |  |  |  |  |
|  |  | FIRME TRANSPARENTE COM DADOS DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO | COM | REGISTRO | NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |  |  |  |
| 0135 | 1907356 | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, ESTÉRIL, | UN | 500,0000 | 0,2806 | 140,30 |
|  |  | GRADUADA - SERINGA DESCARTÁVEL 5 |  |  |  |  |
|  |  | ML, ESTÉRIL, GRADUADA NÍTIDA A CADA |  |  |  |  |
|  |  | UNIDADEQUENÃOSAIACOM |  |  |  |  |
|  |  | FACILIDADE. BICO SIMPLES E CENTRAL, |  |  |  |  |
|  |  | EMBOLO PLÁSTICO COM BORRACHA NA |  |  |  |  |
|  |  | PONTA | SILICONADA | CORTES | COM |  |  |  |  |
|  |  | AJUSTE | PERFEITO | QUE | NÃO |  |  |  |  |
|  |  | POSSIBILITA SOBRA DE MEDICAMENTOS |  |  |  |  |
|  |  | NO INTERIOR DA SERINGA QUE |  |  |  |  |
|  |  | PERMITA O ADEQUADO CONTROLE DA |  |  |  |  |
|  |  | INFUSÃO, | COM | BOA | VISIBILIDADE |  |  |  |  |
|  |  | EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOCAL |  |  |  |  |
|  |  | APROPRIADO | PARA | ABERTURA |  |  |  |  |
|  |  | ASSÉPTICA EM GRAU CIRÚRGICO COM |  |  |  |  |
|  |  | FIRME TRANSPARENTE COM DADOS DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO | COM | REGISTRO | NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  |  |  |  |  |

| 0136 | 1907357 | SOLUÇÃO | DE | LUGOL | 5%, | CONTENDO | LT | 20,0000 | 79,5000 | 1.590,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 ML - SOLUÇÃO DE LUGOL 5%, |  |  |  |  |
|  |  | CONTENDO 1000 ML, COM DADOS DE |  |  |  |  |
|  |  | INDICAÇÃO E | PROCEDÊNCIA | COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0137 | 1907358 | SOLUÇÃO DE MANITOL 20%, SOLUÇÃO | UN | 30,0000 | 7,7407 | 232,22 |
|  |  | INJETÁVEL - SOLUÇÃO DE MANITOL 20%, |  |  |  |  |
|  |  | SOLUÇÃO | INJETÁVEL, | BOLSA | OU |  |  |  |  |
|  |  | FRASCO | DE | POLIETILENO | SISTEMA |  |  |  |  |
|  |  | FECHADO COM 250 ML. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0138 | 1907359 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº | UN | 15,0000 | 1,2881 | 19,32 |
|  |  | 06 COM VÁLVULA DESCARTÁVEL - |  |  |  |  |
|  |  | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº |  |  |  |  |
|  |  | 06 | COM | VÁLVULA | DESCARTÁVEL |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL | ATÓXICA | APIROGÊNICA | A |  |  |  |  |
|  |  | TRAUMÁTICA | TUBO | VINILICO | COM |  |  |  |  |
|  |  | ORIFÍCIO PROPORCIONAIS AO CALIBRE |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE FLEXÍVEL, | CONEXÃO |  |  |  |  |
|  |  | DO TUBO VINILICO COM CALIBRE DA |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE FLEXÍVEL, | CONEXÃO |  |  |  |  |
|  |  | DO TUBO VINILICO COMPATÍVEL COM O |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRE | DA | SONDA, | EMBALAGEM |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO |  |  |  |  |
|  |  | E | FIRME | TRANSPARENTE | COM |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0139 | 1907360 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº | UN | 15,0000 | 1,3002 | 19,50 |
|  |  | 08 COM VÁLVULA DESCARTÁVEL - |  |  |  |  |
|  |  | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA NO |  |  |  |  |
|  |  | 08 | COM | VÁLVULA | DESCARTÁVEL |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL | ATÓXICA | APIROGÊNICA | A |  |  |  |  |
|  |  | TRAUMÁTICA | TUBO | VINILICO | COM |  |  |  |  |
|  |  | ORIFÍCIO PROPORCIONAIS AO CALIBRE |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE FLEXÍVEL, | CONEXÃO |  |  |  |  |
|  |  | DO TUBO VINILICO COM CALIBRE DA |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE FLEXÍVEL, | CONEXÃO |  |  |  |  |
|  |  | DO TUBO VINILICO COMPATÍVEL COM O |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRE | DA | SONDA, | EMBALAGEM |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO |  |  |  |  |
|  |  | E | FIRME | TRANSPARENTE | COM |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |

| 0140 | 1907361 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº | UN | 15,0000 | 1,3400 | 20,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 COM VÁLVULA DESCARTÁVEL - |  |  |  |  |
|  |  | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA NO |  |  |  |  |
|  |  | 10 | COM |  | VÁLVULA |  | DESCARTÁVEL |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL | ATÓXICA | APIROGÊNICA | A |  |  |  |  |
|  |  | TRAUMÁTICA | TUBO | VINILICO | COM |  |  |  |  |
|  |  | ORIFÍCIO PROPORCIONAIS AO CALIBRE |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE | FLEXÍVEL, CONEXÃO |  |  |  |  |
|  |  | DO TUBO VINILICO COM CALIBRE DA |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE | FLEXÍVEL, CONEXÃO |  |  |  |  |
|  |  | DO TUBO VINILICO COMPATÍVEL COM O |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRE | DA | SONDA, | EMBALAGEM |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO |  |  |  |  |
|  |  | E | FIRME | TRANSPARENTE | COM |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0141 | 1907362 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº | UN | 15,0000 | 1,3754 | 20,63 |
|  |  | 12 COM VÁLVULA DESCARTÁVEL - |  |  |  |  |
|  |  | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº |  |  |  |  |
|  |  | 12 | COM |  | VÁLVULA |  | DESCARTÁVEL |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL | ATÓXICA | APIROGÊNICA | A |  |  |  |  |
|  |  | TRAUMÁTICA | TUBO | VINILICO | COM |  |  |  |  |
|  |  | ORIFÍCIO PROPORCIONAIS AO CALIBRE |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE | FLEXÍVEL, CONEXÃO |  |  |  |  |
|  |  | DO TUBO VINILICO COM CALIBRE DA |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE | FLEXÍVEL, CONEXÃO |  |  |  |  |
|  |  | DO TUBO VINILICO COMPATÍVEL COM O |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRE | DA | SONDA, | EMBALAGEM |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO |  |  |  |  |
|  |  | E | FIRME | TRANSPARENTE | COM |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0142 | 1907363 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA NO | UN | 15,0000 | 1,6147 | 24,22 |
|  |  | 14 COM VÁLVULA DESCARTÁVEL - |  |  |  |  |
|  |  | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA NO |  |  |  |  |
|  |  | 14 | COM |  | VÁLVULA |  | DESCARTÁVEL |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL | ATÓXICA | APIROGÊNICA | A |  |  |  |  |
|  |  | TRAUMÁTICA | TUBO | VINILICO | COM |  |  |  |  |
|  |  | ORIFÍCIO PROPORCIONAIS AO CALIBRE |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE | FLEXÍVEL, CONEXÃO |  |  |  |  |
|  |  | DO TUBO VINILICO COM CALIBRE DA |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE | FLEXÍVEL, CONEXÃO |  |  |  |  |
|  |  | DO TUBO VINILICO COMPATÍVEL COM O |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRE | DA | SONDA, | EMBALAGEM |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO |  |  |  |  |
|  |  | E | FIRME | TRANSPARENTE | COM |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |

| 0143 | 1907364 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº | UN | 15,0000 | 1,6164 | 24,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 | COM | VÁLVULA DESCARTÁVEL | - |  |  |  |  |
|  |  | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEADA Nº |  |  |  |  |
|  |  | 16 | COM | VÁLVULA | DESCARTÁVEL |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL | ATÓXICA | APIROGÊNICA | A |  |  |  |  |
|  |  | TRAUMÁTICA TUBO | VINILICO | COM |  |  |  |  |
|  |  | ORIFÍCIO PROPORCIONAIS AO CALIBRE |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE | FLEXÍVEL, CONEXÃO |  |  |  |  |
|  |  | DO TUBO VINILICO COM CALIBRE DA |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE | FLEXÍVEL, CONEXÃO |  |  |  |  |
|  |  | DO TUBO VINILICO COMPATÍVEL COM O |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRE | DA | SONDA, | EMBALAGEM |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO |  |  |  |  |
|  |  | E | FIRME | TRANSPARENTE | COM |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0144 | 1907365 | SONDA | DE | FOLEY | Nº | 10. 02 | VIAS, | UN | 15,0000 | 6,5346 | 98,02 |
|  |  | ESTÉRIL - SONDA DE FOLEY Nº 10. 02 |  |  |  |  |
|  |  | VIAS, ESTÉRIL, ATÓXICA APIROGÊNICA |  |  |  |  |
|  |  | EM LÁTEX SILICONADA COM BALO, COM |  |  |  |  |
|  |  | VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL |  |  |  |  |
|  |  | A SERINGA, COM 02 VIAS NA |  |  |  |  |
|  |  | EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL |  |  |  |  |
|  |  | DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 |  |  |  |  |
|  |  | ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS DEVERÁ |  |  |  |  |
|  |  | CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE |  |  |  |  |
|  |  | DO LADO ESTAMPADOS EM LOCAIS |  |  |  |  |
|  |  | VISÍVEIS E PERMANENTE EMBALAGEM. |  |  |  |  |
|  |  | VISÍVEL | EMBALAGEM | INTERNA | EM |  |  |  |  |
|  |  | PLÁSTICO | INCOLOR | PICOTADO | NAS |  |  |  |  |
|  |  | EXTREMIDADES, |  |  | EMBALAGEM |  |  |  |  |
|  |  | EXTERNAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO |  |  |  |  |
|  |  | E | FIRME | TRANSPARENTE | COM |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |
| 0145 | 1907367 | SONDA | DE | FOLEY | Nº | 14. 02 | VIAS, | UN | 15,0000 | 4,3396 | 65,09 |
|  |  | ESTÉRIL - SONDA DE FOLEY Nº 14. 02 |  |  |  |  |
|  |  | VIAS, ESTÉRIL, ATÓXICA APIROGÊNICA |  |  |  |  |
|  |  | EM LÁTEX SILICONADA COM BALO, COM |  |  |  |  |
|  |  | VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL |  |  |  |  |
|  |  | A SERINGA, COM 02 VIAS NA |  |  |  |  |
|  |  | EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL |  |  |  |  |
|  |  | DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 |  |  |  |  |
|  |  | ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS DEVERÁ |  |  |  |  |
|  |  | CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE |  |  |  |  |
|  |  | DO LADO ESTAMPADOS EM LOCAIS |  |  |  |  |
|  |  | VISÍVEIS E PERMANENTE EMBALAGEM. |  |  |  |  |
|  |  | VISÍVEL | EMBALAGEM | INTERNA | EM |  |  |  |  |
|  |  | PLÁSTICO | INCOLOR | PICOTADO | NAS |  |  |  |  |
|  |  | EXTREMIDADES, |  |  | EMBALAGEM |  |  |  |  |
|  |  | EXTERNAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO |  |  |  |  |
|  |  | E | FIRME | TRANSPARENTE | COM |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |

| 0146 | 1907368 | SONDA DE | FOLEY | Nº | 16. | 02 | VIAS, | UN | 15,0000 | 4,0162 | 60,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESTÉRIL - SONDA DE FOLEY Nº 16. 02 |  |  |  |  |
|  |  | VIAS, ESTÉRIL, ATÓXICA APIROGÊNICA |  |  |  |  |
|  |  | EM LÁTEX SILICONADA COM BALO, COM |  |  |  |  |
|  |  | VÁLVULA DE ENCHIMENTO ADAPTÁVEL |  |  |  |  |
|  |  | A SERINGA, COM 02 VIAS NA |  |  |  |  |
|  |  | EXTREMIDADE DISTAL E A PROXIMAL |  |  |  |  |
|  |  | DEVERÁ SER ARREDONDADA COM 02 |  |  |  |  |
|  |  | ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS DEVERÁ |  |  |  |  |
|  |  | CONSTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE |  |  |  |  |
|  |  | DO LADO ESTAMPADOS EM LOCAIS |  |  |  |  |
|  |  | VISÍVEIS E PERMANENTE EMBALAGEM. |  |  |  |  |
|  |  | VISÍVEL | EMBALAGEM | INTERNA | EM |  |  |  |  |
|  |  | PLÁSTICO | INCOLOR | PICOTADO | NAS |  |  |  |  |
|  |  | EXTREMIDADES, |  | EMBALAGEM |  |  |  |  |
|  |  | EXTERNAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO |  |  |  |  |
|  |  | EFIRME |  | TRANSPARENTE | COM |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |
| 0147 | 1907369 | SONDA | NASOGATRICA | Nº | 06 | TIPO | UN | 15,0000 | 1,1354 | 17,03 |
|  |  | LEVINEOUSIMILAR-SONDA |  |  |  |  |
|  |  | NASOGATRICA Nº 06 TIPO LEVINE OU |  |  |  |  |
|  |  | SIMILAR, COM PONTA ARREDONDADA, |  |  |  |  |
|  |  | COM ORIFÍCIOS CENTRALIZADO E COM |  |  |  |  |
|  |  | PERFURAÇÃO | OVAIS | DISTRIBUÍDOS |  |  |  |  |
|  |  | ALTERNADAMENTE EM | SUA | PAREDE |  |  |  |  |
|  |  | EXTREMIDADE DISTAL, COM CONECTOR |  |  |  |  |
|  |  | PROVIDO | DE | TAMPA | DESCARTÁVEL |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL, EMBALAGEM COM DADOS DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |
| 0148 | 1907370 | SONDA | NASOGATRICA | Nº | 10 | TIPO | UN | 15,0000 | 1,3906 | 20,86 |
|  |  | LEVINEOUSIMILAR-SONDA |  |  |  |  |
|  |  | NASOGATRICA Nº 10 TIPO LEVINE OU |  |  |  |  |
|  |  | SIMILAR, COM PONTA ARREDONDADA, |  |  |  |  |
|  |  | COM ORIFÍCIOS CENTRALIZADO E COM |  |  |  |  |
|  |  | PERFURAÇÃO | OVAIS | DISTRIBUÍDOS |  |  |  |  |
|  |  | ALTERNADAMENTE EM | SUA | PAREDE |  |  |  |  |
|  |  | EXTREMIDADE DISTAL, COM CONECTOR |  |  |  |  |
|  |  | PROVIDO | DE | TAMPA | DESCARTÁVEL |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL, EMBALAGEM COM DADOS DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |
| 0149 | 1907371 | SONDA | NASOGATRICA | Nº | 14 | TIPO | UN | 40,0000 | 1,2784 | 51,14 |
|  |  | LEVINEOUSIMILAR-SONDA |  |  |  |  |
|  |  | NASOGATRICA Nº 14 TIPO LEVINE OU |  |  |  |  |
|  |  | SIMILAR, COM PONTA ARREDONDADA, |  |  |  |  |
|  |  | COM ORIFÍCIOS CENTRALIZADO E COM |  |  |  |  |
|  |  | PERFURAÇÃO | OVAIS | DISTRIBUÍDOS |  |  |  |  |
|  |  | ALTERNADAMENTE EM | SUA | PAREDE |  |  |  |  |
|  |  | EXTREMIDADE DISTAL, COM CONECTOR |  |  |  |  |
|  |  | PROVIDO | DE | TAMPA | DESCARTÁVEL |  |  |  |  |
|  |  | ESTÉRIL, EMBALAGEM COM DADOS DE |  |  |  |  |
|  |  | IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COM |  |  |  |  |
|  |  | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |

| 0150 | 1907372 | SONDA URETRAL Nº 12 DESCARTÁVEL, | UN | 15,0000 | 1,1421 | 17,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESTÉRIL - SONDA URETRAL Nº 12 |  |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL, | ESTÉRIL, |  | ATÓXICA, |  |  |  |  |
|  |  | APIROGÊNICA, | TUBO | PVC | FLEXÍVEL, |  |  |  |  |
|  |  | SILICONADAS, |  | TRANSPARENTES, |  |  |  |  |
|  |  | ORIFÍCIO | TRAUMÁTICO, | EMBALAGEM |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL |  | EM | PAPEL, | GRUA |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO | COM | OU |  | FILME |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO E |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA | COM | REGISTRO | NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0151 | 1907373 | SONDA URETRAL Nº 14 DESCARTÁVEL, | UN | 15,0000 | 1,0795 | 16,19 |
|  |  | ESTÉRIL - SONDA URETRAL Nº 14 |  |  |  |  |
|  |  | DESCARTÁVEL, | ESTÉRIL, |  | ATÓXICA, |  |  |  |  |
|  |  | APIROGÊNICA, | TUBO | PVC | FLEXÍVEL, |  |  |  |  |
|  |  | SILICONADAS, |  | TRANSPARENTES, |  |  |  |  |
|  |  | ORIFÍCIO | TRAUMÁTICO, | EMBALAGEM |  |  |  |  |
|  |  | INDIVIDUAL |  | EM | PAPEL, | GRUA |  |  |  |  |
|  |  | CIRÚRGICO | COM | OU |  | FILME |  |  |  |  |
|  |  | TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO E |  |  |  |  |
|  |  | PROCEDÊNCIA | COM | REGISTRO | NO |  |  |  |  |
|  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0152 | 85820018 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML - |  |  | LT | 500,0000 | 1,7616 | 880,80 |
| 0153 | 85820014 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML - |  |  | LT | 500,0000 | 2,1371 | 1.068,55 |
| 0154 | 85820015 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML - |  |  | LT | 1.000,0000 | 4,7195 | 4.719,50 |
| 0155 | 85820019 | SORO | GLICOFISIOLOGICO |  | 0,9 | + | 5% | LT | 2.500,0000 | 4,8400 | 12.100,00 |
|  |  | 500ML - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0156 | 1907374 | SORO | GLICOFISIOLÓGICO | BOLSA | OU | UN | 300,0000 | 3,8795 | 1.163,85 |
|  |  | FRASCO COM 250 ML - SORO |  |  |  |  |
|  |  | GLICOFISIOLÓGICO BOLSA OU FRASCO |  |  |  |  |
|  |  | DE POLIETILENO SISTEMA | FECHADO, |  |  |  |  |
|  |  | SOLUÇÃO INJETÁVEL,. COM 250 ML |  |  |  |  |  |
| 0157 | 1907375 | SORO | GLICOFISIOLÓGICO | BOLSA | OU | UN | 300,0000 | 5,9000 | 1.770,00 |
|  |  | FRASCO COM 500 ML - SORO |  |  |  |  |
|  |  | GLICOFISIOLÓGICO BOLSA OU FRASCO |  |  |  |  |
|  |  | DE POLIETILENO SISTEMA | FECHADO, |  |  |  |  |
|  |  | SOLUÇÃO INJETÁVEL, COM 500 ML. |  |  |  |  |  |
| 0158 | 85820020 | SORO MANITOL 200MG/ML INJ IV - |  |  | LT | 300,0000 | 9,3500 | 2.805,00 |
| 0159 | 85820021 | SORO RINGER C/ LACTADO 500ML - |  | LT | 300,0000 | 5,1700 | 1.551,00 |
| 0160 | 85820030 | SUFADIAZINA DE PRATA | 1%, | CREME | BG | 250,0000 | 11,9500 | 2.987,50 |
|  |  | PARA USO TÓPICO, 30 GRAMAS. - |  |  |  |  |  |  |
| 0161 | 1907377 | TERMÔMETRO | CLÍNICO |  | PARA | UN | 40,0000 | 15,5301 | 621,20 |
|  |  | TEMPERATURA AXILAR - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0162 | 85820040 | TERMÔMETRO | DIGITAL | MÁXIMA E | UN | 2,0000 | 75,0242 | 150,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MÍNIMA, INTERNA E EXTERNA -10 +50 / - |  |  |  |  |
|  |  | 50 +70. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0163 | 85820011 | TESOURA CIR. R/F RETA 15CM - |  | UN | 5,0000 | 14,8100 | 74,05 |
| 0164 | 1908651 | TESOURA DE MAYO RETA - |  |  | UN | 5,0000 | 39,2490 | 196,25 |
| 0165 | 1907379 | TORNEIRINHA DESCARTÁVEL 03 VIAS - | UN | 50,0000 | 1,4419 | 72,10 |
| 0166 | 85820038 | TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - PCT C/ | PCT | 100,0000 | 10,5525 | 1.055,25 |
|  |  | 100 UN - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0167 | 1907380 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A | UN | 200,0000 | 1,4433 | 288,66 |
|  |  | VÁCUO, | COM | TAMPA | E |  |  |  |  |
|  |  | ANTICOAGULANTE 5 ML - TUBO PARA |  |  |  |  |
|  |  | COLETA DE SANGUE A VÁCUO, TUBO E |  |  |  |  |
|  |  | TAMPA | A COM | ANTICOAGULANTE, |  |  |  |  |
|  |  | SILICONIZADOS, | TAMPA | ROXA | PARA |  |  |  |  |
|  |  | COLETA | DE | HEMOGRAMA, | COM |  |  |  |  |
|  |  | CAPACIDADE DE 5 ML. |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | 1907381 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A | UN | 200,0000 | 1,2932 | 258,64 |
|  |  | VÁCUO, TUBO E TAMPA SILICONIZADOS |  |  |  |  |
|  |  | 10 ML - TUBO PARA COLETA DE SANGUE |  |  |  |  |
|  |  | A | VÁCUO, | TUBO | E | TAMPA |  |  |  |  |
|  |  | SILICONIZADOS, | TAMPA | VERMELHA |  |  |  |  |
|  |  | PARA COLETA DE BIOQUÍMICA COM |  |  |  |  |
|  |  | CAPACIDADE DE 10 ML. |  |  |  |  |  |  |
| 0169 | 85820022 | UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO - |  | UN | 30,0000 | 24,0500 | 721,50 |
| 0170 | 1907383 | VASELINA LÍQUIDA - |  |  |  | LT | 30,0000 | 38,7350 | 1.162,05 |

4.1 - O preço total estimado pela administração para aquisição do objeto é de R$ 845.121,68 (oitocentos quarenta e cinco mil, cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos), conforme os valores constantes no quadro acima.

4- PRAZO DE FORNECIMENTO

4.1 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será de 10 (dez) dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo Departamento de Compras da

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA – MG.

5- LOCAL DE ENTREGA

5.1 - A entrega será feita em cada setor requisitante, cabendo ao responsável conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

6 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

6.1 - DA CONTRATADA

6.1.1 - Assinar a ata de registro de preços e manter, durante toda a vigência da mesma, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.

6.1.2 - Fornecer os produtos no local de entrega previsto neste termo.

6.1.3 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

6.1.4 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na entrega do objeto do edital.

6.1.5 - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites fixados no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

6.1.6 - Credenciar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA – MG funcionário que atenderá as requisições dos produtos objeto do edital.

7 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

7.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente do edital caberá ao responsável por cada setor requisitante, que determinará o que for necessário

para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

7.2 - Ficam reservados a fiscalização do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

7.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato deverão ser solicitadas formalmente pela contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao Gestor, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

7.4 - A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela gestão e fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

7.5 - A existência e a atuação da gestão e da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante o MUNICÍPIO ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao MUNICÍPIO dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

Daniela Aparecida Santos de Paula

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA, Estado de Minas Gerais, com sede na Praça Primeiro de Março, nº 13, nesta cidade, portadora do CNPJ nº 18.338.202/0001-03, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Luiz Eneias de Oliveira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município, portador da Cédula de identidade M-4852807 SSP/MG e CPF n° 676.699.806-72 doravante denominado MUNICÍPIO, e,

A	empresa	______________________________,	estabelecida	na

_____________________________________,	n°	___________,	CNPJ	n°

_____________________________, neste ato representada pelo Sr (a) ___________________, portador da carteira de identidade RG n° ______________, inscrito no CPF sob o n° ___________, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA,

EMBASAMENTO: nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002, decreto Municipal n° 107/2017, 108/2017 e 087/2013 e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação Processo administrativo nº 66/2018 modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam à presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR

1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras aquisições pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA:

| Item | Especificação do | Unid. | Quant. | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | produto |  |  |  |  |  |

1.2 – O MUNICÍPIO não se obriga a adquirir os materiais dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III do edital, podendo ser prorrogado por prazo não superior a 12 meses.

2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta ata, serão observados, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 33/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

3.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao Departamento de compras, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.

3.2	-	Os	documentos	fiscais	de	cobrança	deverão	ser	emitidos	contra	a

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA - O pagamento será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA, no 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas.

3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:

3.3.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que também abrange a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros;

3.3.2 – Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;

3.3 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO

4.1 - O prazo de entrega será de no máximo 10 dias, a partir do recebimento da AF Autorização de Fornecimento.

4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.

4.2.1 – A entrega será feita na Farmácia Básica do Município, cabendo ao responsável conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

4.3 - Toda e qualquer entrega de materiais, fora do endereço indicado neste edital caberá notificação à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.

4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.6 – A cada pedido, o recebimento provisório do objeto será efetuado pelo Serviço de Almoxarifado, vinculado ao setor requisitante, no prazo de 02 dias úteis, nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93.

4.7 - A cada pedido, o recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo setor requisitante, no prazo máximo de 02 dias úteis, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas e consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II do edital.

4.8 - O aceite/aprovação dos produtos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou

qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES

5.1 – Do Município

5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;

5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal;

5.2 – Da Promitente Fornecedora

5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

5.2.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

5.2.5 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

5.2.6 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.

CLÁUSULA VI - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

6.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das AF Autorização de Fornecimento.

CLAUSULA VII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

7.1 – Á presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, Nº 33/2018.

CLÁUSULA VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 33/2018 e a proposta da empresa _____________________.

8.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA IX – DO FORO

9.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Lima Duarte - MG, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de

duas testemunhas abaixo.

Olaria, ___ de ________________ de 2018.

___________________________ Prefeito Municipal

___________________________

Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

________________________________

________________________________

Nome:	Nome:

CPF:	CPF:

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES (DENTRO DO ENVELOPE)

Ref.: PREGÃO 33/2018

______________________________________________, inscrito no CNPJ nº ___________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) ___________, portador (a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº __________

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

......................................................................................

(data)

......................................................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO

(FORA DO ENVELOPE)

Ref.: PREGÃO nº 33/2018

(razão social da empresa) ___________________________________, com sede na (endereço) __________________________, inscrita no CNPJ nº ___________, vem, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) ___________, portador

- da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº __________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão nº 33/2018.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

Ressalva: desejo usufruir da prerrogativa do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06 ( )

......................................................................................

(data)

......................................................................................

(representante legal)

Observação:

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

(FORA DO ENVELOPE)

Ref.: PREGÃO nº 33/2018

(razão social da empresa) ___________________________________________, com sede na (endereço)__________________________, inscrita no CNPJ nº ___________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº

__________,	DECLARAR,	sob	as	penas	da	Lei,	que	é

_________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

......................................................................................

(data)

......................................................................................

(representante legal)