SEGUNDO TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Processo Licitatório nº 022/2020

Pregão Presencial nº 005/2020.

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada no fornecimento e instalação de luminárias de led e equipamentos destinados à substituição e modernização da iluminação pública do Município, incluindo a instalação dos itens e projeto de liberação junto a concessionária de energia, conforme condições e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II do edital, independente de transcrição.

Em face da modificação extremamente necessária, vem por meio deste RETIFICAR O EDITAL, conforme descrito abaixo:

ONDE SE LÊ:

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 20 de fevereiro de 2020.

LEIA –SE:

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09 DE MARÇO DE 2020

ONDE SE LÊ nos itens 4,5,6 e 8.

Lente óptica em acrílico.

LEIA –SE:

Lente óptica em acrílico ou vidro

ONDE SE LÊ:  nos itens 4,5,6 e 8

Dispositivo Protetor de Surto de Tensão (DPS) do tipo uma porta, ligado em série com a luminária, capaz de suportar  impulsos de tensão de pico de 10KV.

LEIA – SE

Dispositivo Protetor de Surto de Tensão (DPS) do tipo uma porta, ligado em série com a luminária, capaz de suportar  impulsos de tensão de pico de no mínimo 10 Kv/10Ka

ONDE SE LÊ nos itens: 4,5,6 e 8

Tensão nominal de entrada de 90 VAC a 305 VCA

LEIA – SE

Tensão nominal de entrada de 100 A 250 VCA

ONDE SE LÊ nos itens: 4,5,6 e 8

a luminária deve possibilitar a instalação de relé fotoelétrico

LEIA – SE:

a luminária deve possibilitar a instalação de relé fotoelétrico/ ou fotocélula embutida

Acrescenta se neste edital também que todo material retirado para troca, deverá ser devolvido no pátio da Prefeitura.

Demais informações e condições do edital, permanecem inalteradas.

Olaria, 18 de fevereiro de 2020.

Luiz Eneias de Oliveira

Prefeito